## приложение
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год
к объявлению от 06 августа 2021 года
№ лота | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика | Размер авансового платежа, % | Место поставки
1 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 40162 | 80324 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 102816 | 205632 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3 | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One набор биохимических реагентов,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,не менее 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 33100 | 33100 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
4 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов , Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
5 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
6 | Вата | нестерильная не менее (уп)100гр. | уп. | 360 | 200 | 72000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
7 | Пробирки вакуумные не менее 5 мл 13х100 мм, с наполнителем ("VACUETTE" с К2 ЭДТА и гелем) без резьбы | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки белого цвета, кольцо желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренней стенке пробирки – сухой мелкодисперсный антикоагулянт – К2ЭДТА. - На дне пробирки – разделительный гель – олефинолигомер. - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘K2E K2EDTA Sep’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм | шт | 1400 | 74.25 | 103950 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
553026