## приложение 1
| Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений | [13 empty] | Приложение 1
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год
к объявлению от 15 апреля 2022 года
| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика,место поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С (ВГС), в в сыворотке (плазме) крови человека, на 192 определений (стрипированный). | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител IgM,IgG к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) человека, планшет разборный (стрипированный)с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС. | набор на 192 определения | 9 | 38100 | 342900 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к ВГС в сыворотке и плазме крови человека, на 48 определений. | Тест-система для подтверждения антител к гепатиту С | набор на 48 определения | 6 | 39800 | 238800 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ- 1 (включая О) и ВИЧ-2 (Ig G,IgM, Ig A) типа и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ- 1 (включая О) и ВИЧ-2 (Ig G,IgM, Ig A) типа и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека | набор на 30 | 15 | 42000 | 630000 | 17 | 42000 | 714000 | 0 | 42000 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
4 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ- 1 и 2 типа | Иммунохроматографический экспресс-тест 3-го поколения для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа | набор на 100 | 3 | 208360 | 625080 | 5 | 208360 | 1041800 | 0 | 208360 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
5 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1(включая группы М и О) и ВИЧ2, и антигена p24 ВИЧ1,чувствительность р24-4,2 пг/мл адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1(включая группы М и О) и ВИЧ2, и антигена p24 ВИЧ1,чувствительность р24-4,2 пг/мл адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | набор на 480 определений | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
6 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови) | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови), адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | Набор на 192 определений | 3 | 25500 | 76500 | 4 | 25500 | 102000 | 0 | 25500 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
7 | Программа внешней оценки качества Набор контрольных материалов для внешней оценки качества серологических исследований ВИЧ/гепатитов | Набор контрольных образцов для участия во Внешней оценке качества | набор, 12х2мл | 1 | 873000 | 873000 | 1 | 873000 | 873000 | 0 | 873000 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
8 | 0144 ВИЧ-1 р-24-антиген (+) стандартная панель сывороток. | Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека антиген р24 ВИЧ-1. | Набор на 8 образцов | 3 | 160000 | 480000 | 4 | 160000 | 640000 | 0 | 160000 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
9 | Набор реагентов для проточного цитометра FACSСount для определения CD4 клеток на 50 тестов | Расходные материалы для прибора FACScount | набор 50тестов | 1 | 535586 | 535586 | 16 | 535586 | 8569376 | 0 | 535586 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
10 | Набор реагентов для проточного цитометра FACSСount Kit для определения клеток на 50 тестов | Расходные материалы для прибора FACScount | набор 50тестов | 1 | 634810 | 634810 | 2 | 634810 | 1269620 | 0 | 634810 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
11 | Контрольный набор на 25 тестов для проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount | Расходные материалы для прибора FACScount | набор 25 тестов | 1 | 264044 | 264044 | 2 | 264044 | 528088 | 0 | 264044 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
12 | Проточный раствор для подготовки образцов к цитометру закрытого типа BD FACSСount, объем 20 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 20л | 1 | 43245 | 43245 | 12 | 43245 | 518940 | 0 | 43245 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
13 | Очищающий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 5л | 1 | 43245 | 43245 | 1 | 43245 | 43245 | 0 | 43245 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
14 | Концентрированный чистящий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 5л | 1 | 31449 | 31449 | 1 | 31449 | 31449 | 0 | 31449 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
15 | Разбавитель, изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 20л | 9 | 60500 | 544500 | 14 | 60500 | 847000 | 0 | 60500 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
16 | Лизирующий р-р без цианида к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 6 | 75230 | 451380 | 8 | 75230 | 601840 | 0 | 75230 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
17 | Очищающий р-р к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 10 | 27500 | 275000 | 14 | 27500 | 385000 | 0 | 27500 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
18 | Контрольная кровь, аттестованная (3флакона по 2,5) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | уп | 8 | 211300 | 1690400 | 12 | 211300 | 2535600 | 0 | 211300 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
19 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 3 | 52441 | 157323 | 4 | 52441 | 209764 | 0 | 52441 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
20 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 3 | 134255 | 402765 | 4 | 134255 | 537020 | 0 | 134255 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
21 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 45987 | 91974 | 3 | 45987 | 137961 | 0 | 45987 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
22 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 6 | 6307 | 37842 | 8 | 6307 | 50456 | 0 | 6307 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
23 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 6 | 6307 | 37842 | 8 | 6307 | 50456 | 0 | 6307 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
24 | Биохимическая контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упаковка | 6 | 45987 | 275922 | 10 | 45987 | 459870 | 0 | 45987 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25 | Биохимическая контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упаковка | 6 | 45987 | 275922 | 10 | 45987 | 459870 | 0 | 45987 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
26 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | набор тест-полосок | уп | 15 | 17320 | 259800 | 17 | 17320 | 294440 | 0 | 17320 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
27 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3 ) из комплекта Анализатор мочи Uriscan Optima 3фл/уп t +2 + 8 C | контрольный материал | упак | 1 | 12300 | 12300 | 1 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
28 | Термолента (чековая) 57мм x 30м(А)для анализатора мочи Uriscan optima (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 15 | 702 | 10530 | 20 | 702 | 14040 | 0 | 702 | 0 | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
29 | Ланцеты игла размер 23G Для взятия капиллярной крови средний ток крови глубина прокола 2,25мм цвет оранжевый | Ланцеты игла размер 23G Для взятия капиллярной крови средний ток крови глубина прокола 2,25мм цвет оранжевый | шт | 6000 | 45 | 270000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
30 | Система для иммуно анализа (фильтровальные тест бланки ) Серологическое тестирование образцов сухой капли капиллярной крови (СККК) для ДЭНа | Система для иммуно анализа (фильтровальные тест бланки ) Серологическое тестирование образцов сухой капли капиллярной крови (СККК) для ДЭНа | шт | 500 | 310 | 155000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
31 | Бинт стер. 5*10 см | Бинт стер. 5*10 см | шт. | 124 | 40.14 | 4977.36 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
32 | Марля плотность 30-32 | Марля плотность 30-32 | шт | 240 | 120 | 28800 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
33 | Вата нестерильная 100 гр | Вата нестерильная 100 гр | уп | 400 | 250 | 100000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
34 | Пробирка вакуумные не менее 5 мл. 13*100мм с наполнителем К2ЭДТА и гелем для ВН. | Пробирка вакуумные не менее 5 мл. 13*100мм с наполнителем К2ЭДТА и гелем для ВН. | шт | 4000 | 78 | 312000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
35 | Игла-бабочка двустор.для забора крови23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | Игла-бабочка двустор.для забора крови23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | шт. | 2000 | 260 | 520000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
36 | Лейкопластырь гипоаллергенный №100 санипласт размер 19мм*72мм | Лейкопластырь гипоаллергенный №100 санипласт размер 19мм*72мм | шт | 13000 | 10 | 130000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
37 | Ланцет пяточный безопасный для детей (зеленый цвет) | Ланцет пяточный безопасный для детей (зеленый цвет) | шт | 100 | 700 | 70000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
38 | Тонометр для изм.АД со стетоскопом | Тонометр для изм.АД со стетоскопом | шт. | 6 | 6800 | 40800 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
39 | Термометр бесконтактный электронный цифровой для измерения температуры тела | Термометр бесконтактный электронный цифровой для измерения температуры тела | шт. | 5 | 5000 | 25000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
40 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 (от -30 до+30) | Термометр стеклянный ТС-7-М1 (от -30 до+30) | шт | 4 | 1556 | 6224 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
41 | Жгут стягивающий(кровоостанавливающий венозный) с зажимным устройством | Жгут стягивающий(кровоостанавливающий венозный) с зажимным устройством | шт. | 52 | 650 | 33800 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
42 | индикатор стерилизации ис -132/20 мед.тест 500 | индикатор стерилизации ис -132/20 мед.тест 500 | шт. | 10 | 1450 | 14500 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
43 | Одноразовый контейнер для сбора мочи 100мл.пластиковая, стерильная | Одноразовый контейнер для сбора мочи 100мл | шт. | 3400 | 60 | 204000 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
44 | Гигрометр психрометрический Вит 1 | Гигрометр психрометрический Вит 1 | шт | 4 | 4784 | 19136 | [6 empty] | в течение 2022 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
|  | ВСЕГО |  |  |  | 11426396.36