## приложение
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год
к объявлению от 25 августа 2021 года
№ лота | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика | Размер авансового платежа, % | Место поставки
1 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 47673 | 95346 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 122050 | 244100 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3 | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One набор биохимических реагентов,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,не менее 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 41806 | 41806 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
4 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов , Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 6 | 5733 | 34398 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
5 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 6 | 5733 | 34398 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
6 | Facspresto Cartridge для CD4 BD Facspresto near patient | Расходные материалы для прибора CD4 BD FACSPRESTO NEAR Patient | набор картриджей 100 шт | 1 | 838350 | 838350 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
1288398