Техническая спецификация

Тендер по закупу

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Презервативы | Презервативы изготовлены из смеси синтетических материалов и натурального латекса. Состав и описание изделия: используется в качестве барьера для вируса иммунодефицита человека (HIV), других возбудителей инфекционных заболеваний, передающиеся половым путем (STI) Материал: натуральный латекс. Смазка: силиконовое масло Цвет: естественный Текстура: гладкая Аромат: без аромата Количество смазки: не менее 550 мг/1 шт Толщина: не менее 0,07мм Длина: не менее 185 мм Ширина: не менее 53 мм Размер упаковки: не менее 55х55мм Срок годности: не менее 5 лет. Упаковка: упакованы в герметичную потребительскую тару, цельная, для одноразового использования, с указанием производителя, составом, с номером партий, с датой производства и сроком годности на каждой единице упаковки. Наличие надписи «БЕСПЛАТНО» на индивидуальной упаковке на русском и казахском языках, нестираемое, ненаклееное, изготовленное типографическим способом. Наличие сертификатов соответствующим требованием от производителя. |
| 2 | Шприц одноразовый не менее 5,0 мл | Медицинский шприц в комплекте с иглой, одноразовый, выполненный из подготовленного полипропилена, имеющий закрытую стерильную упаковку (прозрачная пленка или газонепроницаемая бумага). Конструкция: трехкомпонентное (цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру) Цилиндр: чистый, прозрачный, нейтральный полипропилен Шток-поршень: чистый и нейтральный полипропилен Упаковочный материал: бумага, непроницаемая для бактерий, подходящая для стерилизации этиленоксидным газом и прозрачная плёнка Свойства иглы: нержавеющая сталь, специальный угол заточки, стенки в соответствии с длиной иглы, стерильный, одноразовый, нетоксичный, апирогенный, с коническим наконечником (luer) с углом наклона не менее 5.9% не более 6.1%, среднеобъемный - не менее 5 мл градуирован так, чтобы показать 1 мл при интервале 0,2мл; Назначение: используются для уколов всех типов (внутривенно, внутримышечно, подкожно и другие виды инъекций) |
| 3 | Шприц одноразовый не менее 10,0 мл | Медицинский шприц в комплекте с иглой, одноразовый, выполненный из подготовленного полипропилена, имеющий закрытую стерильную упаковку (прозрачная пленка или газонепроницаемая бумага). Конструкция: трехкомпонентное (цилиндр + поршень + плунжер (прим. — уплотнитель для гладкого движения поршня по цилиндру), Цилиндр: чистый, прозрачный, нейтральный полипропилен Шток-поршень: чистый и нейтральный полипропилен Упаковочный материал: бумага, непроницаемая для бактерий, подходящая для стерилизации этиленоксидным газом и прозрачная плёнка Свойства иглы: нержавеющая сталь, специальный угол заточки, стенки в соответствии с длиной иглы, стерильный, одноразовый, нетоксичный, апирогенный, с коническим наконечником (luer) с углом наклона не менее 5.9% не более 6.1%, среднеобъемный - не менее 10 мл градуирован так, чтобы показать 1 мл при интервале 0,5мл; Назначение: используются для уколов всех типов (внутривенно, внутримышечно, подкожно и другие виды инъекций) |
| 4 | Экспресс тест для определения p24 антиген ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Экспресс-тест для качественного одновременного определения р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 для использования в полевых условиях. Принцип метода – Иммунохроматография. Одновременное выявление р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1, и ВИЧ-2 в цельной крови человека. Не менее 100 тест-полосок в одной вакуумной упаковке, в комплекте с капиллярными трубками, покрытые ЭДТА и аналитическим фосфатным буфером, в составе с консервантом с противомикробным действием. Объем буфера не менее 2,5 мл, в колличестве не менее 2 флаконов, капилляров не менее 100 штук. Проведение исследования не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 минут. Проведение исследования при использовании цельной крови для проведения исследований наличие аналитического фосфатного буфера в составе набора. Стойкость полученного результата, отсутствие временных ограничений с момента проведения анализа при считывании результата. Объём образца – не менее 50 мкл, что соотвествует уровню капиллярной трубки. Аналитическая чувствительность тест-системы по антигену р24 –не менее 2 МЕ/мл. Специфичность теста на антитела и теста на антиген не менее 99%. Реагенты и материалы, входящие в состав экспресс теста: Нитроцеллюлоза с иммобилизованным биотинилированными антителами к р24 антигену ВИЧ, рекомбинантными антигенами и синтетическими пептидами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированными с коллоидным селеном. Температурный режим хранения 2º-30º Срок годность: не менее 24 месяца на момент поставки |
| 5 | ARCHITECT ВИЧ Комбо, реагент 500 тестов для проведения исследований на иммунохемилюминисцентного анализаторе Architect i2000sr | ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo – хемилюминесцентный иммунноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммуннодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo может применяться как вспомогательный метод при постановке диагноза инфекции HIV-1/HIV-2 и как метод выявления HIV при проверке крови и плазмы доноров. ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, какой из перечисленных маркеров выявлен: антиген p24 или антитела к HIV-1 или HIV-2. Микрочастицы: не менее по 1 флакону по 27 мл во флаконе для проведения не менее 500 анализов. Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном ВИЧ-1/ВИЧ-2 (рекомбинантным) и антителами к антигену p24 (мышиные моноклональные), в забуференном физрастворе с TRIS. Минимальная концентрация: не менее 0,07%. Консервант: азид натрия. Конъюгат: не менее 1 флакона по не менее 26,3 мл во флаконе на не менее 500 анализов конъюгата: Меченые акридином антигены ВИЧ-1 (рекомбинантные), меченые акридином синтетические пептиды ВИЧ-1/ВИЧ-2 и меченые акридином антитела к антигену p24 (мышиные моноклональные) в фосфатном буфере, содержащем белок (бычий) и поверхностно-активное вещество в качестве стабилизаторов. Минимальная концентрация: не менее 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: не менее 1 флакона по 26,3 мл во флаконе на не менее 500 анализов, разбавителя тест-системы: Разбавитель тест-системы HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS-буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo дает погрешность ≤ 14% для образцов, значения которых в не менее 3 раза превышают пороговое значение. Данный результат получен при тестировании трех серий калибратора, трех серий контролей и панели из четырех реактивных образцов. Специфичность теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, в котором исследовали образцы крови доноров (в которых HIV, как предполагалось, отсутствовал), составила ≥ 99,5%. Аналитическая чувствительность метода ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo в отношении антигена HIV-1 p24 Ag составила < 50 пг/мл. |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена р-24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 (включая группы М и О) и ВИЧ-2 в сыворотке или плазме крови человека, аналитическая чувствительность по р-24 - не менее 4,2пг/мл. Набор на не менее 480 определений. | Диагностическая иммуноферментная тест-система не менее 480 определений в комплекте, для выявления ВИЧ-антигена p-24 и антител к ВИЧ-1 (включая группы М и О) и ВИЧ-2 в человеческой сыворотке или плазме. Сверхчувствительный комбинированный тест, значительно сокращающий серологическое окно в скрининге ВИЧ - инфекции со специфичностью не менее 99,95%, тестированный в различных исследованиях на донорском контингенте. Чувствительность по антителам усилена высокой чувствительностью по ВИЧ-антигену (аналитическая чувствительность не менее 13,6 пг/мл на стандартной панели по антигену ВИЧ-1. Тест-система диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипированный по не менее 8 лунок, 5 плашек). Минимальная определяемая концентрация р 24 ВИЧ-1 антигена не менее 4,2 пг/мл. Лучшая чувствительность по антигенам усилена высокой чувствительностью по ВИЧ-антигену. Данный продукт должен быть сертифицирован путем сравнительного анализа аналитической чувствительности по ВИЧ антигену. Специфичность на донорском контингенте не менее 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не менее 8,1 %. Объем исследуемого образца, не менее 75 мкл. Суммарное время инкубации не менее 2ч. Коньюгат -1 готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация дозирования образца и реагентов на всех этапах проведения анализа. Наборы адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору Эволис, Элисис кватро, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп - реагентом) позволяют использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1, чувствительность не менее 10пг/мл. Набор не менее 192 определения. | Набор предназначен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке (плазме) крови. Характеристика набора: Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: не менее 192 определений, включая контроли, (по не менее 4 лунки в каждой постановке), возможны не менее 24 независимых постановок по не менее 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка не менее 192 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: не менее 70 мкл; Чувствительность: Чувствительность набора при определении антигена р24 ВИЧ-1 – не менее 10 пг/мл. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. Длительность анализа: не менее 95 минут. Возможна процедура постановки без использования термошейкера. Проведение исследования без предварительной промывки планшета. Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр- не менее 450 нм, референс-фильтр в диапазоне не менее 620-650 нм. Допускается регистрация результатов только с фильтром не менее 450 нм. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Результаты исследований учитываются:– среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср К–) не более 0,25; значение ОП в лунках с положительными контрольными образцами К1+ и К2+ не менее 0,8. Комплектация набора: Планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антителами к антигену р24 ВИЧ-1 - 2 шт, положительный контрольный образец № 1, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (К1+ ) - 1 фл., положительный контрольный образец № 2, содержащий рекомбинантный р24 ВИЧ-1, инактивированный (К2+ ) - не менее 1 фл., отрицательный контрольный образец, инактивированный (К- ) - не менее 2 фл., конъюгат №1 (биотинилированные антитела к р24 ВИЧ-1) - не менее 1 фл., конъюгат №2 (стрептавидин-пероксидаза и рекомбинантные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена) - не менее 1 фл. или 2 фл., раствор для предварительного разведения (РПР) - не менее 1 фл. не менее 8 мл, раствор для разведения конъюгата №1 (РК №1) - не менее 2 фл. по не менее 9 мл, раствор для разведения конъюгата № 2 (РК №2) - не менее 2 фл. по не менее 13 мл, концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) не менее - 3 фл. по не менее 28 мл, субстратный буферный раствор (СБР) - не менее 2 фл. по не менее 13 мл, тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - не менее 1 фл. не менее 1.5 мл, стоп-реагент - не менее 1 фл. не менее 21 мл, ванночка для реагентов - не менее 4шт, наконечники для пипетки - не менее 32 шт., пленка для заклеивания планшета - не менее 4 шт. каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию.. Срок годности не менее 12 месяцев. |
| 8 | Набор тестов для определения РНК ВИЧ-1 на ПЦР анализаторе COBAS 4800, не менее 120 определений. | Набор тестов для определения РНК ВИЧ-1 для ПЦР-анализатора COBAS 4800 HIV не менее 120 определений. MMX R1 (cobas мастермикс реагент 1) ацетат марганца, гидроксид калия, < 0,1 % азид натрия. количество в наборе не менее 10х1,75 мл. HIV-1 MMX R2 (cobas HIV-1 мастермикс реагент 2) трициновый буфер, ацетат калия, не менее 18 % диметилсульфоксид, глицерин, < 0,1 % Tween 20, ЭДТА, < 0,12 % dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0,01 % праймеры ВИЧ, < 0,01 % прямой и обратный праймеры для количественного стандарта,< 0,01 % меченные флуоресцентным красителем олигонуклеотидные зонды для ВИЧ и количественного стандарта,< 0,01 % олигонуклеотидный аптамер ,< 0,01 % Z05D ДНК-полимераза (бактериальная), < 0,01 % фермент AmpErase (урацил-N-гликозилаза) (бактериальный), < 0,1 % азид натрия. Количество в наборе не менее 10х0,5мл. RNA QS (cobas® количественный стандарт PHK) Трис буфер, < 0,05 % ЭДТА, < 0,001 % не относящаяся к ВИЧ защищенная PHK внутреннего контроля , содержащая специфичные сайты посадки праймеров и зонда (неинфекционная PHK, заключенная в бактериофаг MS2), < 0,1 % азид натрия. Количество в наборе не менее 10х1,75 мл. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 9 | Наконечники.Расходные материалы для ПЦР анализатора Cobas 4800 | Незаменимые для точного дозирования, наконечники с фильтром объемом не менее 1000 мкл, который облегчает дозирование микрообъемов в шативе не менее 96 шт. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 10 | Лизисный раствор. Расходные материалы для ПЦР анализатора Cobas 4800 | Набор лизирующего реагента P 2 (протеаза 2) трис буфер , < 0,05 % ЭДТА, хлорид кальция, ацетат кальция , не менее 8 % (м/o) протеаза. Количество в наборе 10х1,0 мл. Второй лизирующий реагент не менее 43 % (м/м)гуанидин тиоцианат, не менее 5 % (м/o) полидоканол, не менее 2 % (м/o) дитиотреитол, дигидрат цитрата натрия. Количество в наборе не менее 10х27 мл. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 11 | Смесь для приготовления ПЦР образцов. Расходные материалы для ПЦР анализатора Cobas 4800 | Набор реагентов для пробоподготовки образцов, состоящий из реагент 2 (MGP 2) магнитных стеклянных частиц, трис буфер,не менее 0,1 % метил-4-fгидрокси-бензоат, < 0,1 % азид натрия . Количество в наборе не менее 10х8 мл. Буфер для элюции (EB 2) трис буфер, 0,2 % метил-4-гидрокси- бензоат. Количество в наборе не менее 10х17 мл. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 12 | Контроли для ВГС/ВГВ/ВИЧ. Расходные материалы для ПЦР анализатора Cobas 4800 | Набор контрольных образцов для ВГС/ВГВ/ВИЧ, состоящий из низкотитражного положительного контроля < 0,001 % синтетическая (защищенная) PHK ВИЧ-1 группы M в оболочечном белке бактериофага MS2, < 0,001 % синтетическая (плазмидная) ДНК BTB в оболочечном белке бактериофага Лямбда, < 0,001 % синтетическая (защищенная) PHK в оболочечном белке бактериофага MS2, нормальная человеческая плазма, нереактивная в лицензированных тестах на антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ВГС, HBsAg, антитела k HBc; негативная по PHK ВИЧ-1, PHK ВИЧ-2, PHK BГC и ДНК BГB при тестировании методом ПЦР. не менее 0,1 % консервант ProClin 300. Количество в наборе не менее 10х0,75 мл; Высокотитражного положительного контроля < 0,001 % синтетическая (защищенная) PHK ВИЧ-1 группы M в оболочечном белке бактериофага MS2, < 0,001 % синтетическая (плазмидная) ДНК BГB в оболочечном белке бактериофага Лямбда, < 0,001 % синтетическая (защищенная) PHK в оболочечном белке бактериофага MS2, нормальная человеческая плазма, нереактивная в лицензированных тестах на антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ВГС, HBsAg, антитела k HBc; негативная по PHK ВИЧ-1, PHK ВИЧ-2, PHK BГC И ДНК BГB при тестировании методом ПЦР. не менее 0,1 % консервант ProClin 300. Количество в наборе не менее 10х0,75 мл; Отрицательного контроля нормальная человеческая плазма, нереактивная в лицензированных тестах на антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ВГС, HBsAg, антитела k HBc; негативная по PHK ВИЧ-1, PHK ВИЧ-2, PHK BГC И ДНК BГB при тестировании методом ПЦР. не менее 0,1 % консервант ProClin 300. Количество в наборе не менее 10х0,75 мл. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 13 | Картридж для подсчета абсолютного и процентного содержания СД4 лимфоцитов и концентрации гемоглобина в цельной крови человека для прибора BD FACSPresto Near-Patient CD4. В наборе не менее 100 картриджей и 100 пипеток | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток для портативного устройства для подсчета клеток CD4 - BD FACSPresto Near-Patient CD4.Картридж содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов CD4 PE-Cy5/ CD3 APC /CD45RA APC/CD14 PE. Картридж содержит реагенты для измерения общего гемоглобина при помощи метода спектрофотометрии. Картриджи поставляются в коробке по не менее 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по не менее 100 штук. Картриджи имеют температурный режим хранения +4°С-+310С. Картридж предназначен для работы с образцами венозной и капиллярной крови человека. Картридж содержит материал для контроля качества в виде иммобилизованных антител. Контроль качества картриджа осуществляется автоматически при каждом использовании картриджа. Картридж обеспечивает результаты в следующем диапазоне линейности: не менее 100 CD4 (50–4000 клеток/мкл), диапазоне абсолютного содержания лимфоцитов не менее 100 (200–10 000 клеток/мкл) и диапазоне гемоглобина не менее 100 (2–20 г/дл). Картридж обеспечивает стабильность образца до 2 часов после добавления образца в картридж. Картридж обеспечивает достоверные измерения в следующем диапазоне: Абсолютное содержание CD4: не менее 100 50–4000 клеток/мкл, %CD4: 5–60 %, Концентрация Hb: не менее 100 2,0–20 г/дл. Расходные материалы для прибора BD FACSPrestoNear-Patient CD4. |