Техникалық сипаттама 2023 жыл

| № | Медициналық мақсаттағы құралдардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ланцет ине саусақ капиллярлық қан алу үшін мөлшері 23 G, орташа қан ағымы, пункция тереңдігі 1,8 мм, Түсі Жасыл, стерильді, қауіпсіз, автоматты, бір рет қолдану. | дана | 15000 |
| 2 | Балаларға арналған Қауіпсіз өкшелік ланцеттер, өкшеден капиллярлық қанның сынамасын алу үшін бір рет қолданылатын стерильді ланцеттер, жүзі 2,5 мм., тереңдігі 1 мм, қаптамасында 50 дана, түсі жасыл, стерильді. | дана | 100 |
| 3 | Иммуноанализ жүйесі АвтоДельфия: АИТВ-дан туылған балаларға арналған құрғақ тамшы қан алу үшін PerkinElmer 226prs(Wallac Oy,Финляндия) сынама қағазы(100 дана/уп).аналар, ККК | дана | 600 |
| 4 | Антисептикалық, спиртті, 2 қабатты, бір реттік майлық 65*30. Медициналық манипуляциялар үшін. | дана | 35000 |
| 5 | Вирустық жүктемені анықтау үшін К2 ЭДТА толтырғышымен және ВН үшін гельмен кемінде 5 мл .13*100 мм вакуумдық пробирка. | дана | 6000 |
| 6 | Жинаққа бекітілген ұстағышы бар 23G қан алу үшін екі жақты көбелек инесі, Түсі Көк | дана | 2300 |
| 7 | Бактерицидті Лейкопластырь - №100 бұласырдың қаптамасында өлшемі 76*19мм жастықшамен су өткізбейтін гипоаллергенді бастапқы таңғыш. Өнімнің сипаттамасы: ашық қоңыр кеуекті ПВХ пленкасы, ортасында акрил төсемі бар, силикатталған қағазбен қорғалған және басып шығарылған және қарапайым қағаз арасында оралған. Зақымдалған теріні қорғайды, жұқпалы асқынулардың қаупін азайтады. Жараның бетіне жабыспайды. | дана | 31000 |
| 8 | Стерильді таңғыш, өлшемдері: 5 см*10 см | дана | 100 |
| 9 | Медициналық ағартылған дәке, тығыздығы 30-32 | дана | 240 |
| 10 | 100гр қаптамада стерильденбеген мақта | дана | 420 |
| 11 | Адамның хорионикалық гонадотропинін(HCG) зәрдегі сапалы анықтауға негізделген иммунологиялық әдіспен жүктілікті анықтауға арналған Тест. Тест жүктілікті 5 минуттан аз уақыт ішінде тұжырымдамадан бастап 7-ші күні 99,9% дәлдікпен анықтайды. Ол жолақ (ені 3,5 м),кассета (жолақ ені 3 мм) және реактивті (жолақ ені 6 мм) қамыр түрінде болады. Сезімталдық-10мм / мл. | дана | 600 |
| 12 | МедИС-132/20-1 (500 тест) бу стерилизациясының индикаторлары бу стерилизациясының сыни параметрлерінің-стерилизацияның температурасының, стерилизациялық ұстау уақытының сақталуын жедел көзбен шолып бақылауға арналған, 4-сыныпқа жатады, стерилизатор камерасында орналастырылады, бастапқы жасылдан соңғы қоңырға айқын түстік ауысу, индикатордың артқы жағындағы жабысқақ қабат оны жеңілдетеді. бекіту, уытты емес, жарамдылық мерзімі 36 ай. | дана | 10 |
| 13 | Қатайтатын, гемостатикалық, қысқыш құрылғысы бар веноздық, жартылай автоматты, манипуляция кезінде аяқ-қолдардағы веноздық қанды шектеуге арналған, өлшемі 45*2,5 см. | дана | 50 |
| 14 | Стетоскоппен АҚ өлшеуге арналған Тонометр, аспап қан қысымын систолалық және диастолалық өлшеуге арналған, жинаққа кіреді: екі резеңке жалғағыш түтіктері бар металл корпустағы манометр, манжеттің өлшемі 25*36см., стетоскоп. | дана | 6 |
| 15 | Дене температурасын өлшеуге арналған контактісіз электронды сандық Термометр, жарықтандырылған дисплей және үш дисплей индикаторы қызыл, қызғылт сары, жасыл, өлшеу қашықтығы 3-5 см., автоматты өшіру функциясы, 2 температура режимі, кішкентай саусақтың 2 батареясымен жұмыс істейді, ықшам және ыңғайлы. | дана | 5 |
| 16 | ТС-7-М1(-30-дан +30-ға дейін) шыны Термометр медициналық мақсаттағы тоңазытқыштардағы температураны өлшеу үшін пайдаланылады, паспорты 3 жылға тексерілген. | дана | 4 |
| 17 | ВИТ-1 психрометриялық гигрометрі-әртүрлі бөлмелердегі салыстырмалы ылғалдылықты өлшеуге арналған қарапайым және сенімді құрылғылар. Техникалық сипаттамалары: ВИТ гигрометрлері ТУ25-11.1645-84 бойынша дайындалады және температура шкаласы мен екі капилляр бекітілген пластикалық негіз болып табылады, олардың біреуінің резервуары сумен қоректендіргішке түсірілген матадан жасалған білікпен ылғалдандырылады, сондай-ақ "құрғақ" және "ылғалданған"көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған кесте; масштаб тақтасы мен кесте металдан жасалған. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны - 20%, ылғалдылықты өлшеу температурасы - +5...+25, температураны өлшеу диапазоны-0 ... +25, термометриялық сұйықтық-толуол, Жалпы өлшемдер-325*120**50мм., Салмағы-350г. | дана | 4 |

Аға медбике                                                                Аханова Ж.Т.