Технические спецификации

| № п/п | Наименование средств медицинского назначения | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скарификатор одноразовый (Ланцет) размер 23 G, для взятия капиллярной крови из пальца, средний ток крови, глубина прокола 1,8 мм, цвет зеленый, стерильный, безопасный, автоматический, однократного применения. | шт. | 15000 |
| 2 | Ланцеты пяточные безопасные для детей, стерильные однократного применения для забора проб капиллярной крови из пятки лезвие 2,5 мм., глубина 1мм, в упаковке 50шт, цвет зеленый, стерильно. | шт. | 100 |
| 3 | Система для иммуноанализа Авто Дельфия: Бумага дл проб(100шт/уп),PerkinElmer 226PRS(Wallac Oy,Финляндия) Для забора крови методом сухой капли, для детей рожденных от ВИЧ инф.матерей , СКК | шт | 600 |
| 4 | Салфетка антисептическая, спиртовая, 2х слойная, одноразовая 65*30. Для медицинских манипуляций. | шт | 35000 |
| 5 | Пробирка вакуумные не менее 5 мл. 13*100мм с наполнителем К2ЭДТА и гелем для ВН, для определения вирусной нагрузки . | шт | 6000 |
| 6 | Игла-бабочка, двусторонняя для забора крови 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | шт | 2300 |
| 7 | Лейкопластырь бактерицидный –первичная повязка, гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой размером 76*19мм, в упаковке №100 пластырей. Описание изделия: светло-коричневая пористая ПВХ пленка с размещенной в центре акриноловой подушечкой, защищена силицированной бумагой и упакована между надпечатной и простой бумагой. Защищает поврежденную кожу, снижает риск развития инфекционных осложнений. Не прилипает к поверхности раны. | шт | 31000 |
| 8 | Бинт стерильный, размеры: 5см*10 см | шт | 100 |
| 9 | Марля медицинская отбеленная, плотность 30-32 | шт | 240 |
| 10 | Вата, нестерильная в упаковке 100гр | шт | 420 |
| 11 | Тест для определения беременности иммунологическим методом, основанный на качественном определении в моче хорионического гонадотропина человека(ХГЧ). Тест определяет беременность с точностью 99,9% на 7 день от момента зачатия менее чем за 5 минут. Выпускается в форме полоски (ширина 3,5мм),кассетного (ширина полоски 3мм) и струйного (ширина полоски 6мм) теста. Чувствительность –10мМЕ/мл. | шт | 600 |
| 12 | Индикаторы паровой стерилизации МедИС-132/20-1 (500 тестов) химические одноразовые предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации-температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, относятся к классу 4, помещаются в камере стерилизатора, четкий цветовой переход от начального зеленого к конечному коричневому, липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление, нетоксичен, срок годности 36 месяцев. | шт. | 10 |
| 13 | Жгут стягивающий, кровоостанавливающий, венозный с зажимным устройством, полуавтоматический, предназначен для ограничения венозной крови в конечностях при проведении манипуляции, размер 45*2,5см. | шт. | 50 |
| 14 | Тонометр для измерения АД со стетоскопом, прибор предназначен для определения систолического и диастолического измерения артериального давления, к комплект входит: манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками, манжета размер 25*36см., стетоскоп. | шт. | 6 |
| 15 | Термометр бесконтактный электронный цифровой для измерения температуры тела, дисплей с подсветкой и тремя индикациями дисплея красный, оранжевый, зеленый, расстояние измерения 3-5 см., функция автоматического отключения, 2 температурных режима, работает от 2-х батареек мизинчикового типа, компактный и удобный в работе. | шт. | 5 |
| 16 | Термометр стеклянный ТС-7-М1(от -30 до +30) используется для измерения температуры в холодильниках медицинского назначения, паспорт с поверкой на 3 года. | шт. | 4 |
| 17 | Психрометрическй гигрометр ВИТ-1-простые и надежные приборы для измерения относительной влажности воздуха в различных помещениях. Технические характеристики : гигрометры ВИТ изготавливаются по ТУ25-11.1645-84 и представляют собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»; шкальная пластина и таблица выполнены из металла. Диапазон измерения относительной влажности-20%, температурный диапазон измерения влажности- +5…+25, диапазон измерения температуры- 0…+25, термометрическая жидкость-толуол, габаритные размеры-325*120**50мм., масса-350г. | шт. | 4 |
|  | Итого: |  |  |

Ст.медсестра                                                                 Аханова Ж.Т.