## Приложение 1
| Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений | [13 empty] | Приложение 1
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год
к объявлению от 09 марта 2023 года
| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика,место поставки
1 | Наконечники без фильтра 200 мкл 51 мм,прозрачные/желтые, стерильные, в уп.1000шт | Расходные материалы для Ифа | уп. 1000шт | 200 | 6900 | 1380000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
2 | Ванночки одноразовые для разведения реагентов при проведении иммуноферментных исследований 55 мл | Расходный материал для ИФА | уп/5 шт | 50 | 1496 | 74800 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
3 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер20х20±1,0см | Расходный материал | кг | 15 | 8000 | 120000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
4 | Разбавитель, изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 20л | 14 | 69575 | 974050 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
5 | Лизирующий р-р без цианида к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 8 | 86514 | 692112 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
6 | Очищающий р-р к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 14 | 31625 | 442750 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
7 | Контрольная кровь, аттестованная (3флакона по 2,5) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | уп | 10 | 235000 | 2350000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
8 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1*500мл,1*2мл t +2 +8 С | набор | 7 | 5897 | 41279 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
9 | Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения креатинина в сыворагке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1*250мл+1*250мл+1*1мл+15 +30 С. | набор | 12 | 11636 | 139632 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
10 | Диагностический набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2*80мл+2*20мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 10142 | 70994 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
11 | Диагностический набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2x 200мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 11024 | 77168 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
12 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности (HDL)в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 5 | 57702 | 288510 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
13 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности (LDL)в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 5 | 147725 | 738625 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
14 | Диагностический набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP).Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1 x 100мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 6 | 13126 | 78756 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
15 | Диагностический набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 10175 | 101750 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
16 | Диагностический набор для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC)на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 10175 | 101750 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
17 | Диагностический набор для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл,+1*2мл t +2 +8 С | набор | 9 | 7655 | 68895 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
18 | Диагностический набор для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка1х80мл+2*20, t +2 +8 С | набор | 9 | 14977 | 134793 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
19 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 3 | 50600 | 151800 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
20 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 8 | 6940 | 55520 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
21 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 8 | 6940 | 55520 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
22 | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 1000мл | 3 | 50150 | 150450 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
23 | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | набор | 12 | 26700 | 320400 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
24 | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 200 мл | 55 | 27000 | 1485000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
25 | Пробирки для реагентов с крышкой 50 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 2 | 61900 | 123800 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
26 | Пробирки для реагентов с крышкой 20 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One (РЗ140000086) | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 2 | 58600 | 117200 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
27 | Чашки для сывороток для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/1000 | 4 | 37000 | 148000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
28 | Биохимическая контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упаковка | 7 | 50600 | 354200 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
29 | Биохимическая контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упаковка | 7 | 50600 | 354200 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
30 | Внешняя оценка качества | Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыворотке/плазме крови концентрации биохимических показателей. ОПК: лиофилизированные сыворотки крови. В услугу входит предоставление 3 наборов ОПК по 2х5 мл. Показатели: АЛТ, альбумин, α-амилаза общая, α-амилаза панкреатическая, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, γ-ГТ, железо, ОЖСС, ЛЖСС, калий, кальций общий, кальций ионизированный, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлориды, холестерин, холинэстераза, щелочная фосфатаза. Стабилизированные сыворотки крови человека, лиофилизированные во флаконах с герметично завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 5 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 1,5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 2 - 8°С 3 дня. | набор | 1 | 260790 | 260790 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
31 | Внешняя оценка качества | Два цикла оценки качества выявления трихомонад (имитация микроскопического исследования окрашенных препаратов отделяемого слизистой урогенитального тракта на экране компьютера с возможностью выбора полей зрения). Виртуальные препараты на USB-флеш накопителе для исследования на экране компьютера, полученные путем съемки множественных микроскопических полей препаратов исследуемого материала человека. В услугу входит предоставление не менее 2 наборов по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе. | набор | 1 | 198579 | 198579 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
32 | Внешняя оценка качества | Один цикл оценки качества определения субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител, меченых флуорохромами. В услугу входит предоставление набора ОПК по 1 мл. Жидкий образец стабилизированных человеческих эритроцитов и лейкоцитов человека с наличием клеточных маркеров CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56. Образцы расфасованы во флаконы (пробирки) с диаметром горлышка, удобным для забора пробы автоматической пипеткой. Объем ОПК – 1 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 5%. Стабильность компонентов во вскрытом ОПК при 2 - 8оС 3 дня. | набор | 1 | 349131 | 349131 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
33 | Внешняя оценка качества | Два цикла оценки качества определения концентрации РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦP. Стабилизированные инактивированные лиофилизированные образцы плазмы крови человека, содержащие ДНК HBV, РНК HCV, РНК HIV в. Объем ОПК в конечной форме 1,2 мл. ОПК стабильны после перевода в конечную форму (растворения/вскрытия флакона) - не более 7 суток при температуре 2-8°С, не более 2 ч при температуре 25°С. В услугу входит предоставление 2 наборов ОПК по 6×1,2 мл. | набор | 1 | 350171 | 350171 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
34 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | набор тест-полосок | уп | 17 | 19040 | 323680 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
35 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3 ) из комплекта Анализатор мочи Uriscan Optima 3фл/уп t +2 + 8 C | контрольный материал | упак | 5 | 13520 | 67600 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
36 | Термолента (чековая) 57мм x 30м(А)для анализатора мочи Uriscan optima (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 30 | 930 | 27900 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
37 | Лейкопластырь перфорированный 76*19 мм №100 | Лейкопластырь перфорированный 76*19 мм №100 стерильный медицинский | шт | 31000 | 10 | 310000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
13079805

## Лист1
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год
к объявлению от 03 августа 2022 года
| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Количество наборов | Цена, тг | Сумма
1 | Термометр бесконтактный электронный цифровой для измерения температуры тела |  |  |  |  | 0 | 4 | 25500 | 102000 | 0 | 25500 | 0
2 | Индикатор стерилизации ис -132/20 мед.тест 500 |  |  |  |  | 0 | 4 | 160000 | 640000 | 0 | 160000 | 0
3 | Жгут стягивающий(кровоостанавливающий венозный) с зажимным устройством |  |  |  |  | 0 | 2 | 264044 | 528088 | 0 | 264044 | 0
4 | Одноразовый контейнер для сбора мочи 100мл.пластиковая, стерильная |  |  |  |  | 0 | 4 | 52441 | 209764 | 0 | 52441 | 0
5 | Гигрометр психрометрический Вит 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | 134255 | 537020 | 0 | 134255 | 0
6 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 (от -30 до+30) |  |  |  |  | 0 | 3 | 45987 | 137961 | 0 | 45987 | 0
7 | Тонометр для изм.АД со стетоскопом |  |  |  |  | 0 | 8 | 6307 | 50456 | 0 | 6307 | 0
8 | Лейкопластырь гипоаллергенный №100 санипласт размер 76*19мм |  |  |  |  | 0 | 8 | 6307 | 50456 | 0 | 6307 | 0
9 | Ланцеты игла размер 23G Для взятия капиллярной крови средний ток крови глубина прокола 1,8 мм цвет оранжевый |  |  |  |  | 0 | 20 | 702 | 14040 | 0 | 702 | 0
10 | Ланцет пяточный безопасный для детей (зеленый цвет) |  |  |  |  | 0