УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГККП «Центр по профилактике

ВИЧ инфекции»  акимата г. Астаны

_________________С.Абдраимов

«_17_»_02__2023 ж

Техническая спецификация

| № | Наименование товара | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники без фильтра, стерильные, объем не менее 200 мкл, длина не менее 51 мм, прозрачные/желтые, в упаковке не менее 1000штук. | Наконечники без фильтра, изготовлены из высококачественного полипропилена, стерильные, объем не менее 200 мкл, длина не менее 51 мм, прозрачные/желтые,что позволяет видеть образец невооруженным глазом и контролировать процесс дозирования, желательно наличие сертификат качества, в упаковке не менее 1000 штук. |
| 2 | Одноразовые ванночки для разведения реагентов не менее 55 мл, при проведении исследований методом ИФА | Одноразовая емкость (ванночки) для разведения реагентов при проведении исследований методом ИФА, материал ПВХ (поливинилхлорид), нестерильная, объем не менее 55 мл, длина не менее 150мм, ширина не более 65 мм, высота не более 27 мм, в упаковке не менее 100 шт. |
| 3 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер не менее 20х20±1,0см | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер не менее 20х20±1,0см, плотность не менее 75±3,0г/м2, вес не менее 1 кг, гарантийный срок хранения неограничен, для проведения лабораторных исследований. |
| 4 | Разбавитель изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Разбавитель изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объемом не менее 20л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 5 | Лизирующий реагент без цианида для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Лизирующий реагент без цианида для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объем не менее 1 л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 6 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объем не менее 1 л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 7 | Контрольная кровь, аттестованная | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. В наборе не менее 3 флакона по не менее 2,5 мл: не менее 1 флакон для низких значений, не менее 1 флакон для нормальных значений, не менее 1 флакон для высокий значений, наличие таблицы с аттестованными значениями. Применяется для внутрилабораторного контроля качества. Состав: реагент содержит стабилизированные эритроциты , тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев. Стабильность открытого флакона не менее 30 дней. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови крови (УФ гексокиназный метод) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах «Miura». Принцип метода: ГОД глюкоза + О2 + Н2О → глюконовая кислота + Н2О2 ПОД 2 Н2О2 + 4-ААП + фенол → окрашенное соединение + 4 Н2О. Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе. Состав наборов: Реагент (Р) – фосфатный буферный раствор, ГОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизатор, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 28 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в цельной капиллярной крови – 3,3–5,5 ммоль/л; в сыворотке и плазме крови – 4,0–6,1 ммоль/л; в моче – менее 2,8 ммоль/сут (0,8 ммоль/л). Пробы для анализа: цельная кровь, сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, моча. Жидкий монореагент , фасовка 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Стабильность реагента - реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией) для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах «Miura». Принцип метода: Креатинин в щелочной среде образует с пикриновой кислотой продукт оранжевого цвета (реакция Яффе). Скорость изменения интенсивности окраски реакционной смеси в процессе реакции пропорциональна концентрации креатинина в образце и определяется фотометрически при длине волны 500 (490–510) нм. Учет скорости изменения холостой пробы позволяет минимизировать интерференцию с билирубином. Коррекция неспецифических реакций псевдокреатининовых хромогенов (белка, глюкозы и др.), содержащихся в сыворотке и плазме крови проводится путем вычитания 26 мкмоль/л из результата определения креатинина в образцах сыворотки и плазмы крови соответственно. Состав набора: Жидкий монореагент , фасовка 4х50 мл, количество исследований не менее 600. Аналитические характеристики: линейность – до 3800 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Анализируемые образцы негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови, моча, разбавленная в 25 раз. Стабильность реагентов. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. Хранить при температуре +15+30°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 10 | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения мочевины в сыворотке крови. Принцип метода: уреаза мочевина + Н2О → 2 NH3 + CO2;ГЛДГ NH3 + α-кетоглутарат + НАДН→ L-глутамат + НАД+ + H2O. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины в пробе. Состав набора: Жидкий монореагент , фасовка не менее 4х50 мл, количество исследований не менее 600. Аналитические характеристики: линейность – до 50,0 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови: 2,50–8,32 ммоль/л; в моче: 333–583 ммоль/сут. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом. Принцип метода: ХЭ эфиры холестерина → холестерин + жирные кислоты; ХОД + холестерин + О2 + Н2О → холестенон + Н2О2; ПОД 2 Н2О2 + 4-ААП + фенол → окрашенное соединение + 4 Н2О. Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации холестерина в пробе. Состав наборов: Жидкий монореагент , фасовка не менее 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Реагент (Р)-буферный раствор, ХЭ, ХОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизаторы; готовый к использованию. Аналитические характеристики - линейность – до 20 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 6%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 12 | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека (прямой ферментативный колориметрический метод) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативным колориметрическим методом. Прямое определение уровня ЛВП-холестерина в сыворотке. Метод основан на избирательной солюбилизации ЛВП-холестерина детергентом. ЛВП-холестерин вступает в последующие реакции с холестеринэстеразой (ХЭ), холестериноксидазой (ХОД) и хромгеном с образованием хинониминового красителя. Другие фракции липопротеидов – ЛНП, ЛОНП и хиломикроны не вступают в эти реакции вследствие адсорбции детергента на их поверхности. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации ЛВП – холестерина в исследуемом образце. Состав набора: Жидкий биреагент, фасовка не менее 1х80 мл, количество исследований не менее 240, реагент 1 – буфер Гуда, рН 7.0, содержащий ХОД, пероксидазу, N, N- бис(4-сулбфобутирил)-m-толуидин (DSMmT), готовый к использованию. Реагент 2 – буфер Гуда, рН 7.0, содержащий (ХЭ), 4-аминоантипирин, аскорбатоксидазу, детергент, готовый к использованию. Аналитические характеристики: чувствительность – не более 0,07 ммоль/л, линейность – до 5,2 ммоль/л, коэффциент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение не менее 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 13 | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека (метод ТАС) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека методом ТАС. Холестерин всех фракции липопротеидов (хиломикронов, ЛВП, ЛОНП), кроме ЛНП, солюбилизируется детергентом и под действием ферментов (ХЭ, ХОД) полностью гидролизируется и окисляется до неокрашенного продукта. Образующаяся при этом перекись водорода разрушается каталазой. Каталаза инактивируется азидом натрия, а оставшийся ЛНП – холестерин переводится в растворимую фазу и под действием ферментов в рписутствии хромогенного субстрата образует окрашенный продукт. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности. Состав набора: Жидкий биреагент, фасовка не менее 1х80 мл, количество исследований не менее 240. Реагент 1 – буферный раствор Гуда, содержащий ХЭ, ХОД, каталазу, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил) -3,5-диметоксианилин (TODS), готовый к использованию. Реагент 2 – буферный раствор Гуда, содержащий ПОД, 4-Аминоантипирин, натрия азид, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – не менее 100 25,9 ммоль/л, коэффициент вариации – не более 5 %. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 14 | Набор реагнтов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека (ферментативный метод GPO-PAP) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагнтов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека ферментативным методом GPO-PAP (глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований не менее 600, фасовка не менее 4 x 50мл, t +2 +8 С. . Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 15 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови. Принцип метода: АЛТ L-аланин + α-кетоглутарат ↔ пируват + L-глутамат. ЛДГ пируват + НАДН + Н+ ↔ лактат + НАД+. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АЛТ в пробе. Состав набора: Жидкий монореагент , фасовка не менее 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. Наличие инструкции по применению. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 16 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазыв сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом. Принцип метода:АСТ L-аспартат + α-кетоглутарат ↔ оксалоацетат + L-глутамат; МДГ оксалоацетат + НАДН + Н+ ↔ малат + НАД+. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности АЛТ в пробе. Состав набора: Жидкий монореагент , фасовка не менее 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 17 | Набор реагентов для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека (УФ кинетический метод) для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения активности лактатдегидрогеназы в сывортоке и плазме крови (УФ-кинетический метод). Принцип метода: ЛДГ Пируват + НАДН + Н → лактат + НАД. Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна активности ЛДГ в пробе. Состав набора: Жидкий монореагент , фасовка не менее 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Аналитические характеристики - линейность – до 1055 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 18 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом. Принцип метода: ЩФ п-нитрофенилфосфат + Н2О → п-нитрофенол + фосфат Состав набора: Аналитические характеристики - линейность – до 1200 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов: Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 19 | Биохимический калибратор для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Биохимический калибратор выполнен на основе сыворотки крови человека, предназначен для контроля качества биохимических исследований, для калибровки автоматического биохимического анализатора «Miura», в упаковке не менее 5х5 мл. Аттестовано не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП. Хранение набора при температуре 2–8°С. |
| 20 | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Принцип метода: при взаимодействии билирубина с не менее 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью в кислой среде в присутствии детергента образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Жидкий биреагент , фасовка не менее 4х50 мл, количество исследований не менее 600.Реагент 1 – раствор детергента в кислой среде, готовый к использованию. Реагент 2 – раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде, готовый к использованию. Калибратор – лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией в интервале не менее 120–140 мкмоль/л. Точное значение концентрации билирубина должно быть указано на флаконе с калибратором и в паспорте на серию. Аналитические характеристики: линейность – до не менее 428 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов: Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 21 | Набор реагентов для определения прямого билирубина в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор предназначен для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Принцип метода: При взаимодействии билирубина с диазотированной сульфаниловой кислотой в кислой среде образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Жидкий биреагент , фасовка не менее 4х50 мл, количество исследований не менее 600 с раствором диазосульфаниловой кислоты. Аналитические характеристики: линейность – до 171 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Пробы для анализа: Сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С.Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается, срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 22 | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора «Miura», Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura», флакон не менее 1000 мл. |
| 23 | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора «Miura». Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura», флакон не менее 100 мл. |
| 24 | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора Miura One | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора «Miura Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura», флакон не менее 50 мл. |
| 25 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 50 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 50 мл, расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 26 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 20 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 20 мл, расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 27 | Чашки для сывороток в упаковке не менее 1000 шт для автоматического биохимического анализатора Miura One | Чашки для сывороток в упаковке не менее 1000 шт расходный материал для проведения исследований на автоматическом биохимическом анализаторе Miura One. |
| 28 | Контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, нормальный уровень (1). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза. Срок годности после вскрытия флаконане менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. ( 20°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
| 29 | Контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, патологический уровень (2). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза. Срок годности после вскрытия флакона не менее 5 дней (2-8°C) или 1 мес. ( 20°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
| 30 | Услуга по проведению программы внешней оценки качества. Общие биохимич. показатели крови (6-10), 3 ц. | Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыворотке/плазме крови концентрации биохимических показателей. ОПК: лиофилизированные сыворотки крови. В услугу входит предоставление 3 наборов ОПК по 2х5 мл. Показатели: АЛТ, альбумин, α-амилаза общая, α-амилаза панкреатическая, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, γ-ГТ, железо, ОЖСС, ЛЖСС, калий, кальций общий, кальций ионизированный, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлориды, холестерин, холинэстераза, щелочная фосфатаза. Стабилизированные сыворотки крови человека, лиофилизированные во флаконах с герметично завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 5 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 1,5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 2 - 8°С 3 дня. |
| 31 | Услуга по проведению программы внешней оценки качества. Возбудители инфекций, передающихся половым путём: T. vaginalis в отделяемом мочеполовых органов (вирт. препараты), 2 ц. | Два цикла оценки качества выявления трихомонад (имитация микроскопического исследования окрашенных препаратов отделяемого слизистой урогенитального тракта на экране компьютера с возможностью выбора полей зрения). Виртуальные препараты на USB-флеш накопителе для исследования на экране компьютера, полученные путем съемки множественных микроскопических полей препаратов исследуемого материала человека. В услугу входит предоставление не менее 2 наборов по 4 ОПК на USB-флеш-накопителе. |
| 32 | Услуга по проведению программы внешней оценки качества. Проточная цитофлуориметрия, 1 ц. | Один цикл оценки качества определения субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител, меченых флуорохромами. В услугу входит предоставление набора ОПК по 1 мл. Жидкий образец стабилизированных человеческих эритроцитов и лейкоцитов человека с наличием клеточных маркеров CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56. Образцы расфасованы во флаконы (пробирки) с диаметром горлышка, удобным для забора пробы автоматической пипеткой. Объем ОПК – 1 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 5%. Стабильность компонентов во вскрытом ОПК при 2 - 8оС 3 дня. |
| 33 | Услуга по проведению программы внешней оценки качества. Определение концентрации РНК HIV методом ПЦР, 2 ц. | Два цикла оценки качества определения концентрации РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦP. Стабилизированные инактивированные лиофилизированные образцы плазмы крови человека, содержащие ДНК HBV, РНК HCV, РНК HIV в. Объем ОПК в конечной форме 1,2 мл. ОПК стабильны после перевода в конечную форму (растворения/вскрытия флакона) - не более 7 суток при температуре 2-8°С, не более 2 ч при температуре 25°С. В услугу входит предоставление 2 наборов ОПК по 6×1,2 мл. |
| 34 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | Тест полоска представляет собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. В зависимости от количества определяемых показателей на тест-полоске размещается от 1 до 11 тестовых зон, возможность измерения следующих параметров - эритроциты, лейкоциты, глюкозы, белок, кетоновые тела, аскорбиновая кислота, нитриты, билирубин, уробилиноген, удельный вес, pH, цвет мочи (желтый, красный, зеленый и т.д.), мутность (мутная, прозрачная, кровянистая и т.д.). Расходный материал автоматического анализатора мочи URISCAN optima. |
| 35 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) из комплекта анализатор мочи Uriscan Optima 3флакона в упаковке | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) предназначен для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 для определения показателей мочи и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке не менее 3 флакона в упаковке, температура хранения не более +2 + 80 C. |
| 36 | Термолента (чековая) не менее 57мм x 30м (А)для анализатора мочи Uriscan optima | Термолента не менее 57мм x 30м (А), предназначеная для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima |
| 37 | Лейкопластырь гипоаллергенный размер не менее 76*19мм | первичная повязка, гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой из Акринола размером не менее 76*19мм, в упаковке № не менее 100 пластырей. Описание изделия: светло-коричневая пористая ПВХ пленка с размещенной в центре акриноловой подушечкой, защищена силицированной бумагой и упакована между надпечатной и простой бумагой. Защищает поврежденную кожу, снижает риск развития инфекционных осложнений. Не прилипает к поверхности раны. |

И.о. зав. Лаб ______________________Абенова А.Б.