## приложение 1
| Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений | [13 empty] | Приложение 1
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год
к объявлению от 04 апреля 2024 года
№ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика,место поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (стрипированный) в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка), планшет разборный (стрипированный). Чувствительность | набор на 192 определения | 24 | 53600 | 1286400 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови человека | Тест-системы иммуноферментные для подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка). Чувствительность не менее 0,1 нг/мл. по ОСО ГИСК. 6х8 анализов | набор на 48 определений | 10 | 58630 | 586300 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С (ВГС), в в сыворотке (плазме) крови человека, (стрипированный). | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител IgM,IgG к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) человека, планшет разборный (стрипированный)с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС. | набор на 192 определения | 15 | 53600 | 804000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к ВГС в сыворотке и плазме крови человека | Тест-система для подтверждения антител к гепатиту С | набор на 48 определения | 10 | 56090 | 560900 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
5 | Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | Тест-системы иммуноферментные для выявления антител к HBs-антигену с использованием рекомбинантного антигена | набор на 96 определений | 6 | 62400 | 374400 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антителе кTrepnema pallidum (стрипированный) | набор на 192 определения | 12 | 53600 | 643200 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
7 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом антител к кардиолипину в реакции преципитации | Набор реагентов для проведения микрореакции для КГН | набор на 400 определений | 4 | 37800 | 151200 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
8 | Наконечники без фильтра не менее 200 мкл 51 мм,прозрачные/желтые, стерильные | Расходные материалы для Ифа | уп. 1000шт | 400 | 6900 | 2760000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
9 | Ванночки одноразовые для разведения реагентов при проведении иммуноферментных исследований 55 мл | Расходный материал для ИФА | уп/5 шт | 70 | 1800 | 126000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
10 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер20х20±1,0см | Расходный материал | кг | 25 | 7500 | 187500 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
11 | Программа внешней оценки качества. Набор контрольных материалов для внешней оценки качества серологических исследований ВИЧ/гепатитов | Набор контрольных образцов для участия во Внешней оценке качества | набор, 12х2мл | 1 | 1050000 | 1050000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
12 | 0144 ВИЧ-1 р-24-антиген (+) стандартная панель сывороток. | Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека антиген р24 ВИЧ-1. | Набор на 8 образцов | 4 | 200000 | 800000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
13 | Краситель -фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) РК МИ (in vitro) -0№026393 от 18 мая 2023 г | краситель для окраски мазков | 1л | 1 | 3000 | 3000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
14 | Краситель Азур - эозин по Романовскому (МиниМед -Р) с буфером фосфатным концентрированным (in vitro) -0№026046 от 15 марта 2023 г | краситель для окраски мазков | 1л | 1 | 7600 | 7600 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
15 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | реагент | кг | 1 | 4800 | 4800 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
16 | Разбавитель, изотонический солевой раствор НС-Diluent для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60(80)TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60(80)TS. | 20л | 30 | 55679 | 1670370 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
17 | Лизирующий р-р без цианида HC Lyse CFк гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60(80)TS. | 1л | 12 | 76232 | 914784 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
18 | Очищающий р-р HC Cleaner к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 24 | 24782 | 594768 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
19 | Контрольная кровь, аттестованная HC -Control к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60(80)TS (3флакона не менее по 2,5 мл) | набор | 12 | 145131 | 1741572 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
20 | Калибратор HC-Calibrator, не менее2 мл к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | калибратор для проверки и настройки гематологического анализатора 60(80)TS. | набор | 5 | 145964 | 729820 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
21 | Реагент для жесткой промывки HC5D-Clean к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Сильный щелочной раствор для очистки жидкостной системы гематологического анализатора и регулярной очистки прибора | 50 мл | 4 | 24099 | 96396 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
22 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1*500мл,1*2мл t +2 +8 С | набор | 8 | 10300 | 82400 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
23 | Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения креатинина в сыворагке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1*250мл+1*250мл+1*1мл+15 +30 С. | набор | 12 | 19020 | 228240 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
24 | Диагностический набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2*80мл+2*20мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 14 | 16750 | 234500 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
25 | Диагностический набор для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уриказный/пероксидазный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2 x 50 мл+2х50 мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 23310 | 163170 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
26 | Диагностический набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2x 200мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 8 | 29330 | 234640 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
27 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности (HDL)в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 60325 | 603250 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
28 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности (LDL)в сыворотке и плазме крови (метод ТАС) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 154439 | 1544390 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
29 | Диагностический набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP).Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1 x 100мл+1*2мл, t +2 +8 С | набор | 14 | 21300 | 298200 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
30 | Диагностический набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 16500 | 165000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
31 | Диагностический набор для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 16800 | 168000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
32 | Диагностический набор для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл,+1*2мл t +2 +8 С | набор | 14 | 12960 | 181440 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
33 | Диагностический набор для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2х50мл+2*20, t +2 +8 С | набор | 10 | 24105 | 241050 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
34 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,5х5мл, t +2 +8 С | набор | 3 | 52901 | 158703 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
35 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 13 | 7255 | 94315 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
36 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 13 | 7255 | 94315 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
37 | Диагностический набор для определения липопротеинов очень низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов очень низкой плотности (ЛОНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 190000 | 1900000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
38 | Белок -ОБ, набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод) 2х500 мл | набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод) | набор | 8 | 10900 | 87200 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
39 | Амилаза-СР | набор реагентов для определения активности в биологических жидкостях (кинетический метод, субстрат CNP -олигосахарид), 2х50 мл | набор | 10 | 35700 | 357000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
40 | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 1000мл | 1 | 65500 | 65500 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
41 | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | набор | 10 | 34710 | 347100 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
42 | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 200 мл | 100 | 35100 | 3510000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
43 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 50 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 2 | 61900 | 123800 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
44 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 20 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One (РЗ140000086) | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 2 | 58600 | 117200 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
45 | Чашки для сывороток для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/1000 | 5 | 37000 | 185000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
46 | Кюветы (Reding cuvettes) для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/200 | 2 | 256000 | 512000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
47 | Биохимическая контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, t +2 +8 C | упаковка (фасовка 5х5мл) | 10 | 52901 | 529010 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
48 | Биохимическая контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, t +2 +8 C | упаковка (фасовка 5х5мл) | 10 | 52901 | 529010 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
49 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01.ТУ9443-005-52876351-2002 для одноразового применения | Расходный материал для гематологии | шт | 2000 | 120 | 240000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
50 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | набор тест-полосок | уп | 15 | 19040 | 285600 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
51 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3 ) из комплекта Анализатор мочи Uriscan Optima не менее 3фл/уп t +2 + 8 C | контрольный материал | упак | 5 | 13520 | 67600 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
52 | МИНИпол-3 «Минимальный положительный контрольный образец 3, лиофилизированная сыворотка, содержащая HBsAg , антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС), антитела к ВИЧ-1 (анти ВИЧ-1)» для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для ИФА выявления HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл, антител к ВГС, антител к ВИЧ -1. | Набор предназначен для контроля чувствительности анализа в лаборатории при проведении внутрилабораторного контроля качества (ВКК) иммуноферментного анализа (ИФА) в исследованиях на HBsAg , антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС), антитела к ВИЧ-1 (анти ВИЧ-1) | набор | 3 | 75000 | 225000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
53 | Штатив для хранения биоматериалов при ультранизких температурах для использования с криопробирками | Расходные материалы | шт | 50 | 16000 | 800000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
54 | Термолента (чековая) 57мм x 30м(А) для анализатора мочи Uriscan optima (ALMA CASH ТД, КАЗАХСТАН) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 130 | 1200 | 156000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
55 | Пищевая пленка не менее 180 м прозрачная | Расходные материалы | рулон | 50 | 2500 | 125000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
56 | Микропробирки не менее 2,0 мл , полипропилен, с закручивающейся крышкой из полиэтилена низкой плотности. | Расходные материалы | уп/5000 шт | 1 | 281700 | 281700 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
57 | Этикетка термо самоклеющаяся (эко) для печати штрих-кодов, размер 29х20х40 мм | Расходные материалы для принтера штрих-кодов | руллон | 500 | 753 | 376500 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
58 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл | Расходные материалы для Ифа | шт | 5 | 40000 | 200000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
59 | Пипетка-дозатор Light, переменного объема 20-200 мкл | Расходные материалы для Ифа | шт | 4 | 105105 | 420420 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
60 | Пипетка-дозатор MicroPette 8-канальная переменного объема 5-50мкл | Расходные материалы для Ифа | шт | 6 | 188660 | 1131960 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
61 | Пипетка-дозатор MicroPette 8-канальная переменного объема 50-300мкл | Расходные материалы для Ифа | шт | 4 | 172000 | 688000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
62 | Пипетка-дозатор Black, переменного объема, 8-миканальная, 30-300 мкл | Расходные материалы для Ифа | шт | 4 | 274000 | 1096000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
63 | Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для противомикробной обработки ограниченных участков кожи, а также для дезинфекции поверхностей. | Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для противомикробной обработки ограниченных участков кожи, а также для дезинфекции поверхностей. | банка | 200 | 4500 | 900000 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
64 | Ланцет пяточный | безопасный для детей (зеленый цвет) №100 | шт | 100 | 46 | 4600 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
65 | Система для иммуноанализа | Авто Дельфия: бумага для проб , тест бланк на 1 генетический скрининг | шт | 350 | 350 | 122500 | [6 empty] | в течение 2024 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
|  | Итого: |  |  |  | 34968323