## приложение 2 ТС
Техническая спецификация
| Наименование | Технические характеристики
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (стрипированный) в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка), планшет разборный (стрипированный). Чувствительность
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови человека | Тест-системы иммуноферментные для подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка). Чувствительность не менее 0,1 нг/мл. по ОСО ГИСК. 6х8 анализов
3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С (ВГС), в в сыворотке (плазме) крови человека, (стрипированный). | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител IgM,IgG к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) человека, планшет разборный (стрипированный)с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС.
4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к ВГС в сыворотке и плазме крови человека | Тест-система для подтверждения антител к гепатиту С
5 | Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека | Тест-системы иммуноферментные для выявления антител к HBs-антигену с использованием рекомбинантного антигена
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антителе кTrepnema pallidum (стрипированный)
7 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом антител к кардиолипину в реакции преципитации | Набор реагентов для проведения микрореакции для КГН
8 | Наконечники без фильтра не менее 200 мкл 51 мм,прозрачные/желтые, стерильные | Расходные материалы для Ифа
9 | Ванночки одноразовые для разведения реагентов при проведении иммуноферментных исследований не менее 55 мл | Расходный материал для ИФА
10 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, размер20х20±1,0см | Расходный материал
11 | Программа внешней оценки качества. Набор контрольных материалов для внешней оценки качества серологических исследований ВИЧ/гепатитов | Набор контрольных образцов для ежемесячного участия во внешней оценке качества по программе серология для определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусного антигена к ВИЧ-1, поверхностного антигена (HBsAg ) вируса гепатита B, антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B, HBeAg антигена вируса гепатита B, антител к HBeAg вируса гепатита B, антител класса М к core –антигену вируса гепатита В, антител класса G к core –антигену вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С методом иммуноферментного анализа, цикл содержит не более 12 образцов, для ежемесячного участия в программе. Годовая программа. Начало программы не позднее и не раннее марта месяца. Упаковка содержит 12 флаконов жидкого материала человеческого происхождения, объемом не менее 2 мл, пронумерованы, образцы стабильны, однородные, инактивированные. Наличие интернет-сайт для регистрации участника, обеспечение конфиденциальности и безопасности введенных данных, результатов исследований, предоставление отчетов о проведенных исследований в сравнении с межлабораторными группами, с интерпретацией аналитических измерений, отображение в виде гистограмм, диаграмм Леви-Дженнингса, графической контрольной оценкой, % отклонения в зависимости от образца, коэффициента вариации, неопределенности, стандартного отклонения, с выдачей сертификата участника
12 | 0144 ВИЧ-1 р-24-антиген (+) стандартная панель сывороток. | Стандарт ВИЧ-АГ р24(+) с.103010 14 Сухая пористая масса белого цвета, Реагент 1-Сухая пористая масса белого или светло-желтого цвета. Герметизация –лиофилизированные образцы панели должны быть герметизированны во флаконах после заполнения из защитным газом (азотом) при атмосферном давлении. Остаточная влажность: не более 3%. Обьем сыворотки в каждом флаконе (до лиофилизации),мл -1,0-+0,020. Растворимость: Лиофилизированные «Стандарт ВИЧ-»АГ р24(+), и Реагент 1 должны полностью растворятся в течение 3-х минут в воде очишенной в обьемах. Прозрачность и цветность : Регидратированные «Стандарт ВИЧ -1АГ р24(+)» и Реагент 1-прозрачные, бесцветные или светло-желтого цвета растворы, без осадка, допускается опалесценция
13 | Краситель -фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) РК МИ (in vitro) -0№026393 от 18 мая 2023 г | Стабилизированный раствор красителя Эозин по Май-Грюнвальду дает первичную окраску и фиксацию препаратов крови. Эозин окрашивает эритроциты в крови. Один литр красителя рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Хранение в темном месте при температуре от +5°С до +25°С.
14 | Краситель Азур - эозин по Романовскому (МиниМед -Р) с буфером фосфатным концентрированным (in vitro) -0№026046 от 15 марта 2023 г | Азур эозин - краситель по Романовскому для окраски форменных элементов крови. Один литр Азур -эозина по Романовскому для окрашивания не менее 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Гарантия стабильности концентрата - не менее года.Хранение Азур эозина с буфером по Романовскому в темном месте в температурном диапазоне от 0 до 25 С. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток.
15 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | Натрий лимоннокислый (Натрий цитрат) чда (чистый для анализов) — белые кристаллы без запаха, растворяются в воде. Для приготовления 5 % раствора при определении скорости оседания эритроцитов методом Панченкова
16 | Разбавитель, изотонический солевой раствор НС-Diluent для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60(80)TS. | Разбавитель изотонический НС – Diluent солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 80TS. В пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской зеленого цвета. Объемом не менее 20л. Изотонический солевой раствор, применяемый для разбавления образцов цельной крови и промывки системы рабочей жидкости между процедурами измерения.
17 | Лизирующий р-р без цианида HC Lyse CFк гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Лизирующий реагент НС Lyse CF , без цианида для автоматического гематологического анализатора HumaCount 80TS. Объем не менее 1 л, в пластиковом контейнере , закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской желтого цвета. Создает гемолизат для 3-компонентного дифференциала WBC и для общих значений WBC и гемоглобина. Четвертичные аммониевые соли (2,7%), поверхностно –активные вещества (менее 0,05%)
18 | Очищающий р-р HC Cleaner к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 80TS. Объем не менее 1 л. В пластиковом контейнере , закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской синего цвета. Для очистки жидкостей натрия фосфат менее 1%, натрия хлоридменее 1%, поверхностно –активные вещества (менее 2%), натрия азид менее 0,05%, бромкрезоловый зеленый менее 0,001%.
19 | Контрольная кровь, аттестованная HC -Control к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Контрольная кровь аттестованная к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 80TS- HC-Control (3 флакона по 2,5 мл). Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. В наборе не менее 3 флакона по не менее 2,5 мл: не менее 1 флакон для низких значений, не менее 1 флакон для нормальных значений, не менее 1 флакон для высокий значений, наличие таблицы с аттестованными значениями. Применяется для внутрилабораторного контроля качества. Состав: реагент содержит стабилизированные эритроциты , тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев. Стабильность открытого флакона не менее 30 дней.
20 | Калибратор HC-Calibrator, не менее2 мл к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Калибратор , не менее 2 мл к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 80TS- реагент, состоящий из эритроцитов человека, лейкоцитов млекопитающих и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазмоподобной жидкости с консервантами. Для проверки и настройки калибровки выбранного гематологического анализатора. Значения калибратора получены из двукратного тестирования на приборах, эксплуатируемых и обслуживаемых в соответствии с инструкцией производителя.
21 | Реагент для жесткой промывки HC5D-Clean к гематологическому анализатору HumaCount 60(80)TS. | Реагент для жесткой промывки HC5D-Clean для очистки жидкостной системы автоматического гематологического анализатора HumaCount 80TS и регулярной очистки прибора. Сильный щелочной раствор, который эффективно удаляет белковые пятна и другие частицы, влияющие на подсчет клеток крови. Вещества: поверхностно –активный агент, гидроксид натрия, гипохлорит натрия. Хранение и стабильность в течение 2 лет при хранении при температуре от 2 до 30 градусов по Цельсию.
22 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1*500мл,1*2мл t +2 +8 С
23 | Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения креатинина в сыворагке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1*250мл+1*250мл+1*1мл+15 +30 С.
24 | Диагностический набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2*80мл+2*20мл+1*2мл, t +2 +8 С
25 | Диагностический набор для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уриказный/пероксидазный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2 x 50 мл+2х50 мл+1*2мл, t +2 +8 С
26 | Диагностический набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2x 200мл+1*2мл, t +2 +8 С
27 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности (HDL)в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С
28 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности (LDL)в сыворотке и плазме крови (метод ТАС) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С
29 | Диагностический набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод GPO-PAP) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP).Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1 x 100мл+1*2мл, t +2 +8 С
30 | Диагностический набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С
31 | Диагностический набор для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С
32 | Диагностический набор для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл,+1*2мл t +2 +8 С
33 | Диагностический набор для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC) на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 2х50мл+2*20, t +2 +8 С
34 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,5х5мл, t +2 +8 С
35 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t +15 +30 С
36 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 4х50мл, t+15 +30 С
37 | Диагностический набор для определения липопротеинов очень низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов очень низкой плотности (ЛОНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С
38 | Белок -ОБ, набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод) 2х500 мл | Набор реагентов предназначен для определения общего белкав сыворотке крови(биуретовый метод). Принцип метода: белок сыворотки в щелочной среде при взаимодействии с ионами меди образуют фиолетовый комплекс. Оптическая плотность образовавшегося комплекса прямо пропорциональна концентрации белка в исследуемом образце.. Состав набора: Реагенты Белок-ОБ-ДиАКит, биуретовый реагент, калибратор. , фасовка не менее 2х500 мл, количество исследований не менее 1000. Аналитические характеристики: линейность – от 1,5 до 12 г/дл,; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови:6,2-8,5 г/дл. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы адаптированы для автоматического биохимического анализатора «Miura».
39 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови человека(кинетический метод, субстрат -CNP-олигосахарид) для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови. Принцип метода: альфа-амилаза гидролизует 2-хлор-4-нитрофенола -Д-мальтотриозид для высвобождения 2-хлор-4-нитрофенола и формы 2-хлор-4-Нитрофенил-Д-мальтозид, мальтотриоза и глюкоза. Скорость образования 2-хлор-4-нитрофенола, измеренная фотометрически,пропорциональна активности алфа-амилазы.Состав набора: Реагент Амилаза-СР-ДиАКиТ, Субстратный реагент 2х50 мл, количество исследований не менее 100. Аналитические характеристики: линейность – до 20 до 1300 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. Наличие инструкции по применению. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С. Расходные материалы адаптированы для автоматического биохимического анализатора «Miura»
40 | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
41 | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
42 | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
43 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 50 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
44 | Пробирки для реагентов с крышкой не менее 20 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One (РЗ140000086) | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
45 | Чашки для сывороток для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
46 | Кюветы (Reding cuvettes) для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One
47 | Биохимическая контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, t +2 +8 C
48 | Биохимическая контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Набор в упаковке по 5х5мл, биохимических реагентов из комплекта, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, t +2 +8 C
49 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01.ТУ9443-005-52876351-2002 для одноразового применения | Расходный материал для гематологии
50 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | Тест полоска представляет собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. В зависимости от количества определяемых показателей на тест-полоске размещается от 1 до 11 тестовых зон, возможность измерения следующих параметров - эритроциты, лейкоциты, глюкозы, белок, кетоновые тела, аскорбиновая кислота, нитриты, билирубин, уробилиноген, удельный вес, pH, цвет мочи (желтый, красный, зеленый и т.д.), мутность (мутная, прозрачная, кровянистая и т.д.). Расходный материал автоматического анализатора мочи URISCAN optima.
51 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3 ) из комплекта Анализатор мочи Uriscan Optima не менее 3фл/уп t +2 + 8 C | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) предназначен для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 для определения показателей мочи и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке не менее 3 флакона в упаковке, температура хранения не более +2 + 80 C.
52 | МИНИпол-3 «Минимальный положительный контрольный образец 3, лиофилизированная сыворотка, содержащая HBsAg , антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС), антитела к ВИЧ-1 (анти ВИЧ-1)» для контроля чувствительности анализа в лаборатории при использовании наборов реагентов для ИФА выявления HBsAg с пределом выявления 0,05 МЕ/мл, антител к ВГС, антител к ВИЧ -1. | Набор предназначен для контроля чувствительности анализа в лаборатории при проведении внутрилабораторного контроля качества (ВКК) иммуноферментного анализа (ИФА) в исследованиях на HBsAg , антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС), антитела к ВИЧ-1 (анти ВИЧ-1)
53 | Штатив для хранения биоматериалов при ультранизких температурах для использования с криопробирками | Расходные материалы
54 | Термолента (чековая) 57мм x 30м (А) для анализатора мочи Uriscan optima | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima
55 | Пищевая пленка не менее 180 м прозрачная | Расходные материалы
56 | Микропробирки не менее 2,0 мл , полипропилен, с закручивающейся крышкой из полиэтилена низкой плотности. | Расходные материалы
57 | Этикетка термо самоклеющаяся (эко) для печати штрих-кодов, размер 29х20х40 мм | Расходные материалы для принтера штрих-кодов
58 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема не менее 20-200мкл | Пипетка-дозатор переменного объема диапазон объема 20-200мкл, шаг -1 мкл, погрешность не более 3%, точность ±1,6 мкл. Наличие Регистрационного удостоверения. Внесено в Реестр средств измерения.
59 | Пипетка-дозатор Light, переменного объема е менее 20-200 мкл
60 | Пипетка-дозатор MicroPette 8-канальная переменного объема е менее 5-50мкл | Пипетки-дозаторы 8-канальная с фиксированным и регулируемым объемом доз для отбора и дозирования жидкостей. подходит для 96-луночных пластин. Диапазон дозирования: от 5 до 50 мкл. Точность измерений: 0,15-0,5 мкл. Наличие Регистрационного удостоверения. Внесено в Реестр средств измерения.
61 | Пипетка-дозатор MicroPette 8-канальная переменного объема е менее 50-300мкл | Пипетка-дозатор MicroPette 8-канальная переменного объема 50-300мкл, подходят для 96-луночных планшетов. Совместимость с наконечниками, используемыми в лаборатории. Объем 50–300мкл; количество каналов — 8; точность при 50 мкл ±0,75 / при 300 мкл ±2,1; воспроизводимостьпри 50 мкл ±0,4 / при 300 мкл ±0,75; шаг - 5мкл.
62 | Пипетка-дозатор Black, переменного объема, 8-миканальная, е менее 30-300 мкл | Пипетка-дозатор Тип 8-канальная переменного объема. Объем 30-300 мкл. Точность ±3,0 для 300 мкл, ±1,5 для 30 мкл. Цвет кнопки управления- оранжевый. Наличие Регистрационного удостоверения. Внесено в Реестр средств измерения.
63 | Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для противомикробной обработки ограниченных участков кожи, а также для дезинфекции поверхностей. | Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для противомикробной обработки ограниченных участков кожи, а также для дезинфекции поверхностей.
64 | Ланцет пяточный | безопасный для детей (зеленый цвет) №100
65 | Система для иммуноанализа | Авто Дельфия: бумага для проб , тест бланк на 1 генетический скрининг
| Заведующая лаборатории | Айтмагамбетова С.Б.