Приложение №2

Техническая спецификация

| № | Тауардың атауы/ Наименование | Техникалық ерекшелігі (шығарылым түрі, мөлшерлемесі)/Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15024/12 Смарт-карты на не менее 1200 тестов* Smart Card with 1200 tests к Анализатору автоматическому для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT | Набор Смарт-карт к Анализатору автоматическому для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT на не менее 1200 тестов, которые содержит определенное количество «тестовых кредитов» (допустимых значений тестирования), отображаемых в поле состояния прибора. |
|  | 15024/12 Кемінде 1200-ге арналған смарт карталар сынақтар* Смарт карта көмегімен Анализаторға кем дегенде 1200 сынақ үшін автоматты жылдамдықты анықтау эритроциттердің шөгуі (ЭШЖ) HumaSRate24PT | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын анықтауға арналған автоматты анализаторға арналған смарт-карталар жинағы (ЭШЖ) HumaSRate24PT кем дегенде 1200 сынаққа арналған, оның құрамында құрылғы күйі өрісінде көрсетілген «сынақ кредиттерінің» (рұқсат етілген сынақ мәндерінің) белгілі бір саны бар. |
| 2 | 15024/40 Контроль HSRate-Control, 2х2мл к Анализатору автоматическому для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT | Контроль HSRate-Control к Анализатору автоматическому для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT. Набор предназначен для мониторинга значений скорости седиментации эритроцитов (СОЭ), полученных с помощью ручного и автоматического метола СОЭ. В наборе с материалом контроля качества не менее 2 уровней с целевыми значениями в нормальном и высоком диапазоне. Реагенты и содержимое: не более 1 флакона с 2 мл нормальный диапазон (зеленый колпачок) , не более 1 флакона с 2 мл высокий диапазон (красный колпачок). |
|  | 15024/40 HSRrate-басқару, Анализаторға 2x2 мл үшін автоматты жылдамдықты анықтау эритроциттердің шөгуі (ЭШЖ) HumaSRate24PT | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын анықтауға арналған Автоматты анализаторға арналған HSRate-Control бақылауы (ЭШЖ) HumaSRate24PT. Жинақ қолмен және автоматты ESR әдістерімен алынған эритроциттердің шөгу жылдамдығын (ЭШЖ) бақылауға арналған. Жинақта қалыпты және жоғары диапазондағы мақсатты мәндері бар сапаны бақылау материалының кемінде 2 деңгейі бар. Реагенттер мен мазмұны: 2 мл қалыпты диапазоны бар 1 бөтелкеден артық емес (жасыл қақпақ), 2 мл жоғары диапазоны бар 1 бөтелкеден артық емес (қызыл қақпақ). |