## Лист1
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год
к объявлению от 04 февраля 2021 года
№ лота | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика | Размер авансового платежа, % | Место поставки
1 | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1(группы О) и ВИЧ2 | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1(группы О) и ВИЧ2, и антигена p24 ВИЧ-1, чувствительностьр24 составляет < 12 пг/мл. | набор на 480 определений | 5 | 216000 | 1080000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ- 1 и 2 типа | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антител к ВИЧ- 1 и 2 типа и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека | набор на 100 | 2 | 150000 | 300000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3 | Иммунохроматографический экспресс-тест 3-го поколения | Иммунохроматографический экспресс-тест 3-го поколения для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа | набор | 2 | 189420 | 378840 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
4 | Экспресс-тест на ВИЧ | Трехлинейный экспресс тест на ВИЧ (цельная кровь/сыворотка/плазма),не менее№100 | шт | 3412 | 1500 | 5118000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
5 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови), адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | Набор на 192 определений | 4 | 25300 | 101200 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
6 | Экспертная тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | Экспертная тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) в сыворотке адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | набор на 480 определений | 1 | 300000 | 300000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
7 | Экспертные тест-системы иммуноферментные для определения антител к Treponema Pallidum | Экспертные тест-системы иммуноферментные для определения антител к Treponema Pallidum,адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | набор на 480 определений | 2 | 225600 | 451200 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 20 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) на 192 определений (стрипированный) в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) с иммобилизованными моноклональными антителами (одностадийная постановка), планшет разборный (стрипированный). | набор на 192 определения | 10 | 36300 | 363000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) крови человека на 48 определений. | Тест-системы иммуноферментные для подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка). Чувствительность 0,1 нг/мл. по ОСО ГИСК. 6х8 анализов | набор на 48 определений | 5 | 30800 | 154000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антителе кTrepnema pallidum (стрипированный) | набор на 192 определения | 12 | 36300 | 435600 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
11 | Ванночки одноразовые для разведения реагентов при проведении иммуноферментных исследований 55 мл | Расходный материал для ИФА | уп/100 шт | 10 | 15500 | 155000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
12 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер20х20±1,0см | Расходный материал | кг | 25 | 3930 | 98250 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
13 | Программа внешней оценки качества Набор контрольных материалов для внешней оценки качества серологических исследований ВИЧ/гепатитов | Набор контрольных образцов для участия во Внешней оценке качества | набор, 12х2мл | 1 | 866250 | 866250 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
14 | 0144 ВИЧ-1 р-24-антиген (+) стандартная панель сывороток. | Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека антиген р24 ВИЧ-1. | Набор на 10 образцов | 4 | 160000 | 640000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
15 | Наконечники с фильтром 100-1000 мкл, длинные прозрачные, стерильные, свбодные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов | Расходные материалы для ПЦР | упаковка 1000 шт | 3 | 30000 | 90000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
16 | Facspresto Cartridge для CD4 BD Facspresto near patient | Расходные материалы для прибора CD4 BD FACSPRESTO NEAR Patient | набор картриджей 100 шт | 1 | 838350 | 838350 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
17 | Набор реагентов для проточного цитометра FACSСount Kit для определения клеток на 50 тестов | Расходные материалы для прибора FACScount | набор 50тестов | 2 | 577100 | 1154200 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
18 | Контрольный набор на 25 тестов для проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount | Расходные материалы для прибора FACScount | набор 25 тестов | 3 | 276181 | 828543 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
19 | Проточный раствор для подготовки образцов к цитометру закрытого типа BD FACSСount, объем 20 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 20л | 12 | 39314 | 471768 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
20 | Очищающий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 5л | 1 | 39314 | 39314 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
21 | Промывающий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Расходные материалы для прибора FACScount | 5л | 1 | 39314 | 39314 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
22 | Раствор красителя Азур Эозин по Романовскому жидкий | краситель для окраски мазков | л | 1 | 5720 | 5720 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
23 | Эозин метиленовый синий по Май-грюнвальду | краситель для окраски мазков | 0,95л | 1 | 2858 | 2858 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
24 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | кг | 1 | 4906 | 4906 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25 | Разбавитель, изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 20л | 12 | 55000 | 660000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
26 | Лизирующий р-р без цианида к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 8 | 68390 | 547120 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
27 | Очищающий р-р к гематологическому анализатору HumaCount 60TS. | Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. | 1л | 12 | 25000 | 300000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
28 | Контрольная кровь, аттестованная (3флакона по 2,5) | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | уп | 14 | 192090 | 2689260 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
29 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С | набор | 5 | 3052 | 15260 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
30 | Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения креатинина в сыворагке, плазме крови и моче (кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией).Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4 x 50 мл, t +15 +30 С | набор | 12 | 11294 | 135528 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
31 | Диагностический набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ кинетический уреазный/глутаматдегидрогеназный метод).Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 11257 | 78799 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
32 | Диагностический набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (ферментативный метод CHOD-PAP).Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 1 x 200мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 9644 | 67508 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
33 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 40162 | 80324 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
34 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 102816 | 205632 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
35 | Диагностический набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ( ферментативный метод GPO-PAP).Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований не менее - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 23847 | 166929 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
36 | Диагностический набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC) на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 14046 | 98322 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
37 | Диагностический набор для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC)на анализаторе Miura One | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме крови (УФ кинетический метод без пиридоксальфосфата,IFCC).Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 14045 | 98315 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
38 | Диагностический набор для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови (УФ кинетический метод, SFBC).Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 9644 | 67508 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
39 | Диагностический набор для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови (кинетический метод, субстрат pNpp, ДЭА-буфер, DGKC).Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 1х200мл, t +2 +8 С | набор | 7 | 13817 | 96719 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
40 | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One набор биохимических реагентов,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,не менее 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 33100 | 33100 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
41 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов , Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
42 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
43 | Системный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 1000мл | 2 | 47760 | 95520 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
44 | Мультипромывочный раствор для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | набор | 12 | 24240 | 290880 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
45 | Раствор для промывки кювет для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | флакон 200 мл | 45 | 24500 | 1102500 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
46 | Пробирки для реагентов с крышкой 50 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 5 | 56280 | 281400 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
47 | Пробирки для реагентов с крышкой 20 мл для автоматического биохимического анализатора Miura One (РЗ140000086) | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/50 | 5 | 53280 | 266400 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
48 | Чашки для сывороток для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/1000 | 4 | 35160 | 140640 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
49 | Кюветы (Reding cuvettes) для автоматического биохимического анализатора Miura One | Расходный материал для автоматического биохимического анализатора Miura One | упак/200 | 2 | 256000 | 512000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
50 | Набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови. | Набор для определения концентрации глюкозы энзиматическим колориметрическим методом.Набор для ручного анализа,полуавтоматического анализатора не менее R1 2х100 мл | набор | 1 | 4510 | 4510 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
51 | Набор для определения концентрации креатинина в сыворотке крови. | Набор для определения концентрации креатинина псевдокинетическим методом, реакция Яффе, без депротеинизации.Набор для ручного анализа,полуавтоматического анализаторане менее R1 1х100 мл | набор | 1 | 4365 | 4365 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
52 | Контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. | набор | 3 | 59100 | 177300 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
53 | Контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. | набор | 3 | 59100 | 177300 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
54 | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови | Гемиглобинцианидный метод. Набор для ручного анализа,полуавтоматического биохимического анализатора. Трансформирующий реагент - сухая смесь (натрий углекислый кислый, не менее 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) - не менее 3 уп, ацетонциангидрин - не менее 3 ампулы (по 0,5 мл), калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией не менее 120 г/л - не менее 1 фл (2 мл). | набор | 1 | 1590 | 1590 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
55 | Предметные стекла (25х75х2 мм) | Расходный материал для одноразового применения | шт | 2000 | 12 | 24000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
56 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01.ТУ9443-005-52876351-2002 для одноразового применения | Расходный материал для гематологии | шт | 1000 | 113 | 113000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
57 | Масло иммерсионное нефлюоресцирующее (100 мл) | Расходный материал для гематологии | фл | 5 | 1500 | 7500 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
58 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | набор тест-полосок | уп | 17 | 14410 | 244970 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
59 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3 ) из комплекта Анализатор мочи Uriscan Optima 3фл/уп t +2 + 8 C | контрольный материал | упак | 1 | 10226 | 10226 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
60 | Термолента (чековая )не менее 57мм x 30м(А)для анализатора мочи Uriscan optima (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) На портале | Термолента не менее 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 20 | 600 | 12000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
61 | Сульфаметоксазол+ Триметоприм | Бисептрим 240/5мл 100мл | фл. | 225 | 922.23 | 207501.75 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
62 | Сульфаметоксазол+ Триметоприм | Бисептрим 480мг.№20 | таб. | 10800 | 26.385 | 284958 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
63 | Клотримазол | таблетки вагинальные 100мг | таб. | 2000 | 142.2 | 284400 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
64 | Метронидазол | вагинальные суппозитории.500мг | супп | 4000 | 64.31 | 257240 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
65 | система для иммуноанализа :бумага для проб (100шт/уп) | Тест бланки на 1 генетический скрининг Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии, которые могут неблагоприятно повлиять на стабильность пробы. | шт | 400 | 290 | 116000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
66 | Вата | нестерильная не менее (уп)100гр. | уп. | 360 | 200 | 72000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
67 | Пробирки вакуумные не менее 5 мл 13х100 мм, с наполнителем ("VACUETTE" с К2 ЭДТА и гелем) без резьбы | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки белого цвета, кольцо желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренней стенке пробирки – сухой мелкодисперсный антикоагулянт – К2ЭДТА. - На дне пробирки – разделительный гель – олефинолигомер. - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘K2E K2EDTA Sep’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм | шт | 1000 | 74.25 | 74250 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
68 | Игла-бабочка двустор.для забора крови23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | Комлект для забора крови ,люэр-адаптер ,игла 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | шт | 2000 | 277 | 554000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
69 | Лейкопластырь гипоаллергенный размер 19мм*72мм | Лейкопластырь -первичная повязка, гипоаллергенная размер 19мм*72мм | уп. | 30000 | 7.4 | 222000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
70 | Термометр электронный цифровой | для измерения температуры тела | шт. | 20 | 1200 | 24000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
71 | Халат медицинский одноразовый нестерильный | Халат-медицинский из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L | шт. | 4619 | 638.06 | 2947199.14 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
72 | Шапка-берет одноразовая нестерильная | Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая нестерильная | шт. | 4000 | 37.97 | 151880 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
73 | Одноразовый контейнер для сбора биологического материала 60 мл.пластиковая, стерильная | Одноразовый контейнер для сбора мочи 60 мл.пластиковая, стерильная | шт. | 1500 | 29.85 | 44775 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
74 | Комплект Рулон сухих салфеток | Рулон салфеток представляет собой рулонные полотенца, из нетканого материала, изготовленные из нетканого материала на ведра (соты), (состав: 30% вискоза, 70% полиэфир), разделенное перфорированной линией на отдельные полотенца. Обладают высокой прочностью, при использовании не рвутся. Легко отрываются по линии перфорации. Салфетки при использовании не оставляют ворса, обладают хорошей впитываемостью, мягкостью и эластичностью. Изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов. Безопасны для людей и окружающей среды. Размер салфеток (полотенец)- 110 х 300 мм. Количество салфеток в рулоне- 119 шт. Плотность материала сухих салфеток – 45 гр./кв.м. Рулон салфеток упакован в пленку ПЭ80, 92 | рул. | 200 | 3000 | 600000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
75 | Многоразовый контейнер для салфеток | Емкость-диспенсер цилиндрической формы с центральной вытяжкой. из пластика белого цвета, устойчивого к воздействию действующих веществ, входящих в состав дезинфицирующих средств. Ведро имеет пластиковую ручку и крышку красного цвета. Объем емкости -3 литра. Высота не менее– 140±5 мм. | шт | 10 | 3000 | 30000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
76 | контроль для проведения исследований на иммунохемилюминисцентного анализаторе Architect i2000sr | контроль для проведения исследований на иммунохемилюминисцентного анализаторе Architect i2000sr | набор | 4 | 89100 | 356400 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
29007361.89