Техническая спецификация по закупу презервативов

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | презерватив | 1 206 315 шт. | 21 тг. | Презервативы изготовлены из смеси синтетических материалов и натурального латекса Состав и описание изделия: используется в качестве барьера для вируса иммунодефицита человека (HIV), других возбудителей инфекционных заболеваний, передающиеся половым путем (STI) Материал: натуральный латекс Смазка: косметическое силиконовое масло Цвет: естественный Текстура - гладкая Вязкость: не менее 350 м/с Аромат: без аромата Количество смазки: не менее 500 мг/1 шт. Толщина: не менее 0.065+/-0.015 мм. Длина ≥ не менее 185 мм. Ширина – не менее 53 мм. Растяжимость при разрыве: 730%. Прочность на разрыв: не менее 26 МПа Размер упаковки: не менее 55х55 мм. Срок годности: 5 лет Упаковка: упакованы в герметичную потребительскую тару, цельная, для одноразового использования, с указанием производителя, составом, с номером партий, с датой производства и сроком годности на каждой единице упаковки. Наличие надписи «БЕСПЛАТНО», «ТЕГІН» на индивидуальной упаковке на русском и казахском языках, нестираемое, ненаклееное, изготовленнное типографическим способом. |