Мүшеқапты сатып алудың техникалық сипаттамасы

| № | Атауы | Саны | Бағасы | Техникалық талаптары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мүшеқап | 1 206 315 дана | 21 тг. | Синтетикалық материалдардың қоспасынан және табиғи латекстен жасалған мүшеқаптар Құрамы мен сипаттамасы: адамның иммун тапшылығы вирусы (HIV), жыныстық жолмен берілетін және басқа да жұқпалы аурулардың қоздырғыштарына (STI) кедергі ретінде қолданылады. Материал: табиғи латекс. Майлағыш: косметикалық силикон майы. Түсі: табиғи. Құрылымы: тегіс Тұтқырлығы: 350 м/с кем емес Иісі: жоқ Майлағыш мөлшері: 500 мг/1 дана кем емес Қалыңдығы: 0.065+/-0.015 мм кем емес Ұзындығы: ≥ 185 мм кем емес Ені: 53 мм кем емес Үзілу кезіндегі созылу: 730% Үзілу беріктігі: кемінде 26 МПа Орау өлшемі: 55х55 мм кем емес Жарамдылық мерзімі: 5 жыл Қаптамасы: герметикалық тұтыну ыдысына қапталған, тұтас, бір ретке пайдалануға арналған, өндіруші мен құрамы, өндіру күні мен жарамдылық мерзімі әр орама бірлігінде көрсетілген. Жеке қаптамада орыс және қазақ тілдерінде, өшірілмейтін, желімделмеген, баспаханалық тәсілмен әзірленген «БЕСПЛАТНО», "ТЕГІН" деген жазуы болу қажет. |