## на сайт
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год
к объявлению от 29 апреля 2021 года
№ лота | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика | Размер авансового платежа, % | Место поставки
1 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови), адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | Набор на 192 определений | 4 | 25300 | 101200 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
2 | Экспертная тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | Экспертная тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) в сыворотке адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | набор на 480 определений | 1 | 300000 | 300000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер20х20±1,0см | Расходный материал | кг | 25 | 3930 | 98250 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
4 | 0144 ВИЧ-1 р-24-антиген (+) стандартная панель сывороток. | Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека антиген р24 ВИЧ-1. | Набор на 10 образцов | 4 | 160000 | 640000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
5 | Раствор красителя Азур Эозин по Романовскому жидкий | краситель для окраски мазков | л | 1 | 5720 | 5720 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
6 | Эозин метиленовый синий по Май-грюнвальду | краситель для окраски мазков | 0,95л | 1 | 2858 | 2858 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
7 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда) | кг | 1 | 4906 | 4906 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
8 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче (УФ гексокиназный метод). Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С | набор | 5 | 3052 | 15260 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
9 | Диагностический набор для определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови (прямой ферментативный колориметрический метод)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности (ЛВП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка1x80 мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 40162 | 80324 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
10 | Диагностический набор для определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови (метод ТАС)на анализаторе Miura One. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности (ЛНП)в сыворотке и плазме крови Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - не менее 240 (для автоматических систем), фасовка 1х80мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 102816 | 205632 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
11 | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One | комплект биохимического калибратора для автоматического биохимического анализатора из комплекта Miura One набор биохимических реагентов,параметры: АСE, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина фасовка,не менее 5х5мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 33100 | 33100 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
12 | Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5 дихлофенилдиазониевой солью)на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов , Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований -не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t +15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
13 | Диагностический набор для количественного определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке и плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазсггированной сульфаниловой кислотой) на анализаторе Miura One. | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - не менее 600 (для автоматических систем), фасовка не менее 4х50мл, t+15 +30 С | набор | 6 | 4835 | 29010 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
14 | Контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. | набор | 3 | 59100 | 177300 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
15 | Контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Контрольный материал для проведения ВЛК количественных методов клинических биохимических исследований на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. | набор | 3 | 59100 | 177300 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
16 | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови | Гемиглобинцианидный метод. Набор для ручного анализа,полуавтоматического биохимического анализатора. Трансформирующий реагент - сухая смесь (натрий углекислый кислый, не менее 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) - не менее 3 уп, ацетонциангидрин - не менее 3 ампулы (по 0,5 мл), калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией не менее 120 г/л - не менее 1 фл (2 мл). | набор | 1 | 1590 | 1590 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
17 | Предметные стекла (25х75х2 мм) | Расходный материал для одноразового применения | шт | 2000 | 12 | 24000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
18 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01.ТУ9443-005-52876351-2002 для одноразового применения | Расходный материал для гематологии | шт | 1000 | 113 | 113000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
19 | Сульфаметоксазол+ Триметоприм | Бисептрим 240/5мл 100мл | фл. | 225 | 922.23 | 207501.75 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
20 | Клотримазол | таблетки вагинальные 100мг | таб. | 2000 | 142.2 | 284400 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
21 | Метронидазол | вагинальные суппозитории.500мг | супп | 4000 | 64.31 | 257240 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
22 | Вата | нестерильная не менее (уп)100гр. | уп. | 360 | 200 | 72000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
23 | Термометр электронный цифровой | для измерения температуры тела | шт. | 20 | 1200 | 24000 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
24 | Одноразовый контейнер для сбора биологического материала 60 мл.пластиковая, стерильная | Одноразовый контейнер для сбора мочи 60 мл.пластиковая, стерильная | шт. | 1500 | 29.85 | 44775 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25 | Изониазид | Изониазид таблетки 300мг. | таб. | 79920 | 6.68 | 533865.6 | в течение 2021 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" | до 30 % | ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
3462242.35