Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Наименование товара | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированная иммуноферментная тест-система для одновременного выявления антигена ВИЧ и выявления сероконверсии к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О) и к ВИЧ 2 типа в сыворотке и плазме крови человека на не менее 480 определений (не менее 5х96) методом иммуноферментного анализа. | Усовершенствованная, экспертная тест-система для одновременного выявления антигена ВИЧ и выявления сероконверсии вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О) и антител к ВИЧ 2 типа (анти-ВИЧ-2) методом иммуноферментного анализа (выявляет ядерный антиген ВИЧ, а также IgG, IgM и IgA к гликопротеинам оболочки и перекрестно реагирующим белкам pol ВИЧ-1 и ВИЧ-2). Позволяет идентифицировать потенциально инфицированные образцы сыворотки крови и плазмы крови с ЭДТА и цитратом. Стрипированный набор (5 плашек, по не менее 96 ячеек, стрипированный по не менее 8 лунок). Микроячейки должны быть покрыты синтетическим пептидом, представляющим иммунодоминантный участок ВИЧ-1 (О), рекомбинантным белком, полученным из белков оболочки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, белком pol ВИЧ и моноклональными антителами к р24 ВИЧ-1. Конъюгат представляет собой смесь лиофилизированных антигенов ВИЧ и моноклональных антител, в том числе и к р24, меченных пероксидазой хрена, не биотинилированный. Наличие СЕ–сертификат, преквалификации ВОЗ. Одобрен к применению Директивой Европейского Союза In-vitro диагностики (IVD). Диагностическая чувствительность должна составлять 100%, а диагностическая специфичность по данным исследованиям на донорском контингенте должна составлять более 99,95%. Аналитическая чувствительность при выявлении ВИЧ-антигена (HIV Ag) по данным исследованиям должна составлять в среднем не менее 28 пг/мл. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Суммарное время инкубации не более 120 мин. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация дозирования образца и реагентов на всех этапах проведения анализа. |
| 2 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) в сыворотке (плазме). Индивидуально упакованные в вакуумную упаковку, в наборе не менее 100 тестовых устройств. | Тест предназначен для быстрого и качественного определения антител иммуноглобулинов класса G, иммуноглобулинов класса А и иммуноглобулинов класса М к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О и ВИЧ-2) в сыворотке, плазме человека. Принцип метода – иммунохроматография. Тестовое устройство содержит рекомбинантные антигены, представляющие иммунодоминантные области оболочных белков ВИЧ-1(gp41 и p24) и ВИЧ-2 (gp 36). Захваченные антигены gp41 и p24 ВИЧ-1, фиксированы на первой тестовой линии, захваченный антиген gp 36 для ВИЧ-2 фиксирован на второй линии тестовой зоны мембраны. Результаты для антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 отображаются на отдельных линиях тестового устройства. Тестовые устройства индивидуально упакованы вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с влагопоглотителем и разбавитель (трис-буфер). Количество по не менее 100 шт в упаковке. Проведение исследования не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 минут. Стойкость полученного результата. Объём образца не менее 10 мкл. Аналитическая чувствительность не менее 100%. Специфичность теста не менее 99,5%. Температурный режим хранения не менее 2º-30º. Инструкция на русском языке. Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Наличие регистрационного удостоверения в РК. |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке крови человека, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора на не менее 192 определений, комплект №2. | Набор реагентов предназначен для выявления антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке (плазме) крови, иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Характеристики набора: в основе лежит неконкурентный метод иммуноферментного анализа, двухстадийный вариант, количество определений (комплект №2)- не менее 192 (два разборных планшета) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного использования набора. Стрипированный набор. Длительность анализа: не менее 100 минут при использовании термошейкера или не менее 110 мин на инкубаторе микропланшетном. Визуальная верификация дозирования образца и цветная кодировка реагентов. Результаты исследований учитываются: среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом должно быть не более 0,20 ед. оптической плотности; значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом не не менее 1,5 ед. оптической плотности. Комплектация набора: два полистироловых 96-луночных планшетов, разборные, в лунках которых сорбированы рекомбинантными антигенами вируса гепатита С – core, NS3, NS4, NS5, готовый для использования, положительный контрольный образец инактивированный, содержащая антитела к структурным м неструктурным белкам вируса гепатита С и не содержащая HBsAg и антитела к ВИЧ -1,2, . Чувствительность- не менее 100%; специфичность – не менее 99,6%. Адаптированная для работы с образцами сухой каплей капиллярной крови при проведении серологического этапа дозорного эпидемиологического надзора. Остаточный срок годности на момент поставки 90%. |
| 4 | Экспертная тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) в сыворотке крови человека, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора на не менее 480 определений | Высокочувствительная тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С (HCV) в индивидуальных сыворотках и плазме крови человека при диагностике гепатита С. Использует антигены из ядра, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С. Чувствительность- не менее 100%, специфичность – не менее 99,9%. Характеристика набора: при проведении теста элюированные сухие капли инкубируют в микролунках, поверхность которых покрыта высокоочищенными антигенами, соответствующими зонам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С, что обеспечивает высокую чувствительность диагностического теста. Количество определений: не менее 96-луночный микропланшет, стрипированный набор по не менее 8 лунок, не менее 5 плашек. Длительность анализа: не менее 120 минут. Визуальная и спектрофотометрическая верификация дозирования образца и реагентов (цветные) на всех этапах проведения анализа. Результаты исследований учитываются: если соблюдены следующие критерии - среднее значение оптической плотности отрицательного контроля должно быть менее 0,250 ед. оптической плотности, значение оптической плотности положительного контроля должно быть на не менее 0.8 ед. оптической плотности больше, чем среднее значение оптической плотности отрицательного контроля. Комплектация набора: пять не менее 96-луночных планшетов, разборные, с сорбированными очищенными антигенами гепатита С, готовый для использования, положительный контрольный образец инактивированный, отрицателен по анти-HCV и анти ВИЧ-1 и ВИЧ-2 антителам, а также по HBsAg, с содержанием бронидокса не более 0.05% в качестве консерванта, отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, конъюгат, меченные пероксидазой хрена мышинные моноклональные антитела против иммуноглобулина G человека, лиофилизированные, разводящий раствор для растворения конъюгата, раствор для разведения хромогена, содержащий раствор цитрата натрия и перекиси водорода, бесцветная жидкость, концентрат хромогена, содержащий раствор 3,3’, 5,5’-тетраметилбензидина (ТМБ) и стабилизаторы, раствор для отмывки, содержащий не менее 125 мл 20-кратного глицин/боратного буферного раствора, с содержанием бронидокса 0.2% в качестве консерванта. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Замораживание не допускается. Дополнен системой мониторинга добавления образца и цветными реагентами. Имеет СЕ сертификат. Одобрен к применению Директивой европейского союза инвитро диагностики, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпидемиологического надзора. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Замораживание не допускается. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 90%. |
| 5 | Экспертные тест-системы иммуноферментные для определения антител к Treponema Pallidum в сыворотке крови человека, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора, на не менее 480 определений | Высокочувствительная тест-система предназначена для выявления антител к вирусу Treponema pallidum в сыворотке или плазме крови человека, позволяющая выявлять антитела к специфическим антигенам T.pallidum групп Ig M и IgG, иммунный ответ на которые наблюдается на всех стадиях заболевания сифилисом. Чувствительность- не менее 100%, специфичность – не менее 99,9%. Характеристика набора: основой системы являются рекомбинантные протеины ТрN15,TpN16 и TpN47, как меченные, так и не меченные пероксидазой хрена, которые несут иммунодоминантные антигены белков Treponemapallidum. Количество определений: не менее 96-луночный микропланшет, стрипированный набор по не менее 8 лунок, не менее 5 плашек. Длительность анализа: не менее 120 минут. Визуальная и спектрофотометрическая верификация дозирования образца и реагентов (цветные) на всех этапах проведения анализа. Результаты исследований учитываются: если соблюдены следующие критерии - среднее значение оптической плотности отрицательного контроля должно быть меньше, чем не менее 0.15 ед. оптической плотности, значение оптической плотности положительного контроля должно быть на 0.8 ед. оптической плотности больше, чем среднее значение оптической плотности отрицательного контроля. Комплектация набора: не менее пять не менее 96-луночных планшетов, разборные, лунки которых покрыты смесью анти-человеческих IgM, анти-человеческих IgG и рекомбинантных антигенов Treponema pallidum, готовый для использования, положительный контрольный образец инактивированный -сыворотки крови человека в буферном растворе, содержащем протеины бычьего происхождения, содержит антитела к белкам Treponema pallidum, отрицателен по анти-HCV и анти ВИЧ-1 и ВИЧ-2 антителам, а также по HBsAg, с содержанием бронидокса не более 0.05% в качестве консерванта, отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащая антитела к Treponema pallidum, с содержанием бронидокса не более 0.05% в качестве консерванта, конъюгат – содержащий рекомбинантные протеины Treponema pallidum, которые конъюгированы с пероксидазой хрена, лиофильно высушенные, разводящий раствор для растворения конъюгата красного цвета, содержащего детергенты и белки бычьего происхождения, с содержанием бронидокса не более 0.05% в качестве консерванта, раствор для разведения хромогена, содержащий раствор цитрата натрия и перекиси водорода, бесцветная жидкость, концентрат хромогена, содержащий раствор не менее 3,3’, 5,5’-тетраметилбензидина (ТМБ) и стабилизаторы, цвет раствора розовый, раствор для отмывки, содержащий не менее 125 мл 20-кратного глицин/боратного буферного раствора, с содержанием бронидокса не менее 0.2% в качестве консерванта. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Замораживание не допускается. Имеет СЕ сертификат, адаптированная для работы с образцами сухой каплей капиллярной крови при проведении серологического этапа дозорного эпидемиологического надзора. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 90%. |
| 6 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер не менее 20х20±1,0см | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер не менее 20х20±1,0см, плотность не менее 75±3,0г/м2, вес не менее 1 кг, гарантийный срок хранения неограничен, для проведения лабораторных исследований. |
| 7 | Программа внешней оценки качества Набор контрольных материалов для внешней оценки качества серологических исследований, используемых для обнаружения ключевых вирусных антител и антигенов ВИЧ и гепатитов. | Набор контрольных образцов для ежемесячного участия во внешней оценке качества по программе серология для определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, вирусного антигена к ВИЧ-1, поверхностного антигена (HBsAg ) вируса гепатита B, антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B, HBeAg антигена вируса гепатита B, антител к HBeAg вируса гепатита B, антител класса М к core –антигену вируса гепатита В, антител класса G к core –антигену вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С методом иммуноферментного анализа, цикл содержит не более 12 образцов, для ежемесячного участия в программе. Годовая программа. Начало программы не позднее и не раннее марта месяца. Упаковка содержит 12 флаконов жидкого материала человеческого происхождения, объемом не менее 2 мл, пронумерованы, образцы стабильны, однородные, инактивированные. Наличие интернет-сайт для регистрации участника, обеспечение конфиденциальности и безопасности введенных данных, результатов исследований, предоставление отчетов о проведенных исследований в сравнении с межлабораторными группами, с интерпретацией аналитических измерений, отображение в виде гистограмм, диаграмм Леви-Дженнингса, графической контрольной оценкой, % отклонения в зависимости от образца, коэффициента вариации, неопределенности, стандартного отклонения, с выдачей сертификата участника. |
| 8 | Стандартная панель сывороток, содержащий антиген р 24 ВИЧ-1. Набор на не менее 10 флаконов. | Стандартный биологический материал, содержащий антиген р 24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) предназначен для оценки чувствительности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антиген р24 (ВИЧ-1), для контроля тест-систем, для внешнего и внутреннего контроля качества работы диагностических лабораторий, для количественного определения антигена р24 ВИЧ-1 в исследуемой сыворотке крови человека методом ИФА. Формат набора: лиофилизированные образцы сывороток во флаконах. Лиофилизированные сыворотки разводятся дистиллированной водой без дополнительного реагента. Восстановление сывороток в течение 20 минут при комнатной температуре без использования дополнительного оборудования. Наличие регистрационного удостоверения; инструкции по применению; паспорта на серию панели. Срок годности восстановленных образцов: 1 месяца при температуре от 2 °С до 8 °С; при температуре минус 20 °С в течение не менее 6 месяцев. Наличие аттестации «Стандарт ВИЧ-1 антиген р24(+)» относительно международных стандартов Био-рад ВИЧ антиген стандарт и НИБС первый международный референс реагент ВИЧ-1р24 антиген. Наличие трехкратного замораживания и оттаивание восстановленных образцов обязательно. Возможность транспортирования при температуре от 9 до 20°С и не более 10 суток. Остаточный срок годности на момент поставки 80%. Набор не менее 10 образцов. |
| 9 | Раствор красителя Азур Эозин по Романовскому жидкий | Краситель для форменных элементов, краситель представляет собой 0,76 % раствор сухого азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозина метиленового синего) в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Окрашивание после фиксации рабочим раствором, приготовленным из расчета 1:10-1:45 (краситель – забуференная вода) в течение не менее 100 10 мин. Рабочий раствор годен не более 2-3 суток. Окраска до 3000 препаратов |
| 10 | Эозин метиленовый синий по Май-грюнвальду | Фиксатор-краситель форменных элементов, 0,2 % раствор сухого эозин метиленового синего в метаноле. Фиксация до не менее 100 3000 препаратов и окраска не менее 100 2000 препаратов |
| 11 | Натрий лимонокислый 3-х замещенный (чда), не менее 100 1 кг | Белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, слабо растворимый в спирте используется для определения скорости оседания эритроцитов, в упаковке не менее 100 1 кг |
| 12 | Разбавитель изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Разбавитель изотонический солевой раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объемом не менее 20л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 13 | Лизирующий реагент без цианида для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Лизирующий реагент без цианида для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объем не менее 1 л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 14 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. Объем не менее 1 л. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 15 | Контрольная кровь, аттестованная | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. В наборе 3 флакона по 2,5 мл: 1 флакон для низких значений, 1 флакон для нормальных значений, 1 флакон для высокий значений, наличие таблицы с аттестованными значениями. Применяется для внутрилабораторного контроля качества. Состав: реагент содержит стабилизированные эритроциты , тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев. Стабильность открытого флакона не менее 30 дней. Расходные материалы для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS. |
| 16 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме крови крови (УФ гексокиназный метод) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах «Miura». Принцип метода: ГОД глюкоза + О2 + Н2О → глюконовая кислота + Н2О2 ПОД 2 Н2О2 + 4-ААП + фенол → окрашенное соединение + 4 Н2О. Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации глюкозы в пробе. Состав наборов: Реагент (Р) – фосфатный буферный раствор, ГОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизатор, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 28 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в цельной капиллярной крови – 3,3–5,5 ммоль/л; в сыворотке и плазме крови – 4,0–6,1 ммоль/л; в моче – менее 2,8 ммоль/сут (0,8 ммоль/л). Пробы для анализа: цельная кровь, сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, моча. Жидкий монореагент , фасовка 1х200 мл, количество исследований не менее 600. Стабильность реагента - реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 17 | Набор реагнтов для определения липопротеинов высокой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека (прямой ферментативный колориметрический метод) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения липопротеинов высокой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативным колориметрическим методом. Прямое определение уровня ЛВП-холестерина в сыворотке. Метод основан на избирательной солюбилизации ЛВП-холестерина детергентом. ЛВП-холестерин вступает в последующие реакции с холестеринэстеразой (ХЭ), холестериноксидазой (ХОД) и хромгеном с образованием хинониминового красителя. Другие фракции липопротеидов – ЛНП, ЛОНП и хиломикроны не вступают в эти реакции вследствие адсорбции детергента на их поверхности. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации ЛВП – холестерина в исследуемом образце. Состав набора: Жидкий биреагент, фасовка не менее 1х80 мл, количество исследований не менее 240, реагент 1 – буфер Гуда, рН 7.0, содержащий ХОД, пероксидазу, N, N- бис(4-сулбфобутирил)-m-толуидин (DSMmT), готовый к использованию. Реагент 2 – буфер Гуда, рН 7.0, содержащий (ХЭ), 4-аминоантипирин, аскорбатоксидазу, детергент, готовый к использованию. Аналитические характеристики: чувствительность – не более 0,07 ммоль/л, линейность – до 5,2 ммоль/л, коэффциент вариации – не более 5%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 18 | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека (метод ТАС) для автоматического биохимического анализатора Miura. | Набор реагентов для определения липопротеинов низкой плотности холестерина в сыворотке и плазме крови человека методом ТАС. Холестерин всех фракции липопротеидов (хиломикронов, ЛВП, ЛОНП), кроме ЛНП, солюбилизируется детергентом и под действием ферментов (ХЭ, ХОД) полностью гидролизируется и окисляется до неокрашенного продукта. Образующаяся при этом перекись водорода разрушается каталазой. Каталаза инактивируется азидом натрия, а оставшийся ЛНП – холестерин переводится в растворимую фазу и под действием ферментов в рписутствии хромогенного субстрата образует окрашенный продукт. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности. Состав набора: Жидкий биреагент, фасовка не менее 1х80 мл, количество исследований не менее 240. Реагент 1 – буферный раствор Гуда, содержащий ХЭ, ХОД, каталазу, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил) -3,5-диметоксианилин (TODS), готовый к использованию. Реагент 2 – буферный раствор Гуда, содержащий ПОД, 4-Аминоантипирин, натрия азид, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – не менее 100 25,9 ммоль/л, коэффициент вариации – не более 5 %. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 19 | Биохимический калибратор для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Биохимический калибратор выполнен на основе сыворотки крови человека, предназначен для контроля качества биохимических исследований, для калибровки автоматического биохимического анализатора «Miura», в упаковке не менее 5х5 мл. Аттестовано не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП. Хранение набора при температуре 2–8°С. |
| 20 | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор реагентов предназначен для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Принцип метода: при взаимодействии билирубина с не менее 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью в кислой среде в присутствии детергента образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Жидкий биреагент , фасовка не менее 4х50 мл, количество исследований не менее 600.Реагент 1 – раствор детергента в кислой среде, готовый к использованию. Реагент 2 – раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде, готовый к использованию. Калибратор – лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией в интервале не менее 120–140 мкмоль/л. Точное значение концентрации билирубина должно быть указано на флаконе с калибратором и в паспорте на серию. Аналитические характеристики: линейность – до не менее 428 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Пробы для анализа - сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов: Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается. Срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 21 | Набор реагентов для определения прямого билирубина в сыворотке, плазме крови человека для автоматического биохимического анализатора «Miura» | Набор предназначен для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Принцип метода: При взаимодействии билирубина с диазотированной сульфаниловой кислотой в кислой среде образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Состав набора: Жидкий биреагент , фасовка не менее 4х50 мл, количество исследований не менее 600 с раствором диазосульфаниловой кислоты. Аналитические характеристики: линейность – до 171 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Пробы для анализа: Сыворотка, плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов - реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С.Хранение набора при температуре 2–8°С, замораживание не допускается, срок годности не менее 12 месяцев. Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «Miura». |
| 22 | Контрольная сыворотка, аттестованная биохимия уровень 1 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, нормальный уровень (1). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза. Срок годности после вскрытия флакона 5 дней (2-8°C) или 1 мес. ( 20°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
| 23 | Контрольная сыворотка аттестованная, биохимия уровень 2 | Сыворотка контрольная лиофилизированная на основе сыворотки крови человека, патологический уровень (2). Набор предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических биохимических исследований при выполнении анализов на фотометрическом оборудовании, включая автоматические биохимические анализаторы. Количество аттестованных показателей: не менее 12 параметров. Субстраты - билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, ферменты - АЛТ, АСТ, гамма ГТ, щелочная фосфатаза. Срок годности после вскрытия флакона 5 дней (2-8°C) или 1 мес. ( 20°C). Срок годности набора не менее 12 мес. (2-8°C). |
| 24 | Набор для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом для полуавтоматического фотометра | Принцип метода: гемоглобин крови при взаимодействии с железосинеродистым калием (красная кровяная соль) окисляется в метгемоглобин (гемиглобин), образующий с ацетонциангидрином гемиглобинцианид (цианметгемоглобин), интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации гемоглобина в крови и измеряется фотометрически при длине волны не менее 540 (500–560) нм. Состав набора: Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – не менее 3 упаковки. Ацетонциангидрин – не менее 3 ампулы (по 0,5 мл). Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – не менее 1 флакон (2 мл). Аналитические характеристики набора: Линейная область определения концентрации гемоглобина – в диапазоне от 20 до 200 г/л, отклонение от линейности – не более 2%. Чувствительность определения – не более 10 г/л. Воспроизводимость: коэффициент вариации не более 2%. Расходный материал для гематологии. |
| 25 | Предметные стекла (не менее 25х75х2 мм) | Стекло предметное не менее 75х25х2,0 должно иметь высокую степень прозрачности, а также обеспечить точное дифференцирование цветов и оттенков в препарате, так как, равномерная толщина по всей площади стекла избавляет от необходимости коррекции фокусного расстояния микроскопа во время исследования. Лабораторное стекло, расходный материал для лаборатории. |
| 26 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01. | Капилляр Панченкова. Стандартный стеклянный капилляр для определения СОЭ: длина – не более 172 мм; наружный диаметр – не менее 5 мм; диаметр отверстия – не менее 1,0 мм; четкая коричневая градуировка от 0 до 10 см, шаг шкалы – не менее 1,0 мм; верхнее деление шкалы отмечено «0» и буквой «К» (кровь), напротив деления не менее 50 имеется буква «Р» (реактив). Расходный материал для проведения гематологических исследований. |
| 27 | Тест-полоски для автоматического анализатор мочи URiSCAN optima | Тест полоска представляет собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. В зависимости от количества определяемых показателей на тест-полоске размещается от 1 до 11 тестовых зон, возможность измерения следующих параметров - эритроциты, лейкоциты, глюкозы, белок, кетоновые тела, аскорбиновая кислота, нитриты, билирубин, уробилиноген, удельный вес, pH, цвет мочи (желтый, красный, зеленый и т.д.), мутность (мутная, прозрачная, кровянистая и т.д.). Расходный материал автоматического анализатора мочи URISCAN optima. |
| 28 | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) из комплекта анализатор мочи Uriscan Optima 3флакона в упаковке | Контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) предназначен для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 для определения показателей мочи и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке не менее 3 флакона в упаковке, температура хранения не более +2 + 80 C. |
| 29 | Термолента (чековая) не менее 57мм x 30м (А)для анализатора мочи Uriscan optima | Термолента не менее 57мм x 30м (А), предназначеная для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima |
| 30 | Сульфаметоксазол+Триметоприм суспензия | Суспензия не менее 240мг/5мл, не менее 100мл во флаконе из стекломассы. Суспензия белого или желтовато-белого цвета с ароматным запахом, антимикробное бактерицидное средство широкого спктра действия. |
| 31 | Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетки | таблетки не менее не менее 480 мг., таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, на одной стороне таблетки фирменный логотип в виде креста, по не менее 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки и фольги алюминиевой. |
| 32 | # Клотримазол свечи,не менее 100 мг | Суппозитории вагинальные цилиндроконической формы, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета; на срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии |
| 33 | метронидазол не менее 500 мг | суппозитории белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета; Антисептические и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний. Производные имидазола. Синтетический противомикробный и антипротозойный препарат группы производных нитроимидазола. |
| 34 | система для иммуноанализа :бумага для проб (100шт/уп) | Тест бланки на 1 генетический скрининг Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии, которые могут неблагоприятно повлиять на стабильность пробы. |
| 35 | Вата | нестерильная (уп) не менее 100гр. |
| 36 | Пробирки вакуумные не менее 5 мл 13х100 мм, с наполнителем | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки белого цвета, кольцо желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренней стенке пробирки – сухой мелкодисперсный антикоагулянт – К2ЭДТА. - На дне пробирки – разделительный гель – олефинолигомер. - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘K2E K2EDTA Sep’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм |
| 37 | Игла-бабочка двустор.для забора крови не менее 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | Не менее 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой |
| 38 | Лейкопластырь гипоаллергенный размер не менее 19мм*72мм | первичная повязка, гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой из Акринола размером не менее 19мм*72мм, в упаковке № не менее 100 пластырей. Описание изделия: светло-коричневая пористая ПВХ пленка с размещенной в центре акриноловой подушечкой, защищена силицированной бумагой и упакована между надпечатной и простой бумагой. Защищает поврежденную кожу, снижает риск развития инфекционных осложнений. Не прилипает к поверхности раны. |
| 39 | Термометр электронный цифровой | для измерения температуры тела |
| 40 | Халат медицинский одноразовый нестерильный | Халат-медицинский из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L |
| 41 | Шапка-берет одноразовая нестерильная | Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая нестерильная |
| 42 | Одноразовый контейнер для сбора биологического материала не менее 60 мл.пластиковая, стерильная | Одноразовый контейнер для сбора мочи не менее 60 мл.пластиковая, стерильная |
| 43 | Комплект Рулон сухих салфеток | Рулон салфеток представляет собой рулонные полотенца, из нетканого материала, изготовленные из нетканого материала на ведра (соты), (состав: 30% вискоза, 70% полиэфир), разделенное перфорированной линией на отдельные полотенца. Обладают высокой прочностью, при использовании не рвутся. Легко отрываются по линии перфорации. Салфетки при использовании не оставляют ворса, обладают хорошей впитываемостью, мягкостью и эластичностью. Изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов. Безопасны для людей и окружающей среды. Размер салфеток (полотенец)- 110 х 300 мм. Количество салфеток в рулоне- 119 шт. Плотность материала сухих салфеток – 45 гр./кв.м. Рулон салфеток упакован в пленку ПЭ80, 92 |
| 44 | Многоразовый контейнер для салфеток | Емкость-диспенсер цилиндрической формы с центральной вытяжкой. из пластика белого цвета, устойчивого к воздействию действующих веществ, входящих в состав дезинфицирующих средств. Ведро имеет пластиковую ручку и крышку красного цвета. Объем емкости - не менее 3 литра. Высота не менее– 140±5 мм. |
| 45 | Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей медицинского оборудования 5л. | Средство должно представлять собой прозрачную жидкость (концентрат) с содержанием действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%±0,2%, N-[4’-{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,1’-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмония дихлорид – 0,1%±0,05%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- 1,0%±0,2%, а также функциональные компоненты. Водородный показатель (рН) средства: 5,5-7,5. В состав средства не должны входить глиоксаль, глутаровый альдегид, перекись водорода, кислоты, триамин, отдушки, красители, спирты, энзимы. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Необходимо предоставить подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacterium terrae- (наличие подтверждающего документа, обязательно) вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Назначение: для профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья, уборочного инвентаря в медицинских организациях любого профиля, проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого профиля, дезинфекции кувезов, мойки и дезинфекции поверхности яиц на пищеблоках медицинских организаций любого профиля (должен быт определен механизм действий при контроле смывных вод), дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещённых и не совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука), дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин (в том числе вакцины против сибирской язвы), включая БЦЖ. На этапах замачивания и ультразвуковой обработки ИМН в рабочем растворе должна обеспечиваться их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит и грипп, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии. Средство должно обладать моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов. ). В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Канистра объемом не менее 5,0 л. |
| 46 | Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей медицинского оборудования 1л. | Средство должно представлять собой прозрачную жидкость (концентрат) с содержанием действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%±0,2%, N-[4’-{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,1’-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмония дихлорид – 0,1%±0,05%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- 1,0%±0,2%, а также функциональные компоненты. Водородный показатель (рН) средства: 5,5-7,5. В состав средства не должны входить глиоксаль, глутаровый альдегид, перекись водорода, кислоты, триамин, отдушки, красители, спирты, энзимы. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Необходимо предоставить подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacterium terrae- (наличие подтверждающего документа, обязательно) вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Назначение: для профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья, уборочного инвентаря в медицинских организациях любого профиля, проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого профиля, дезинфекции кувезов, мойки и дезинфекции поверхности яиц на пищеблоках медицинских организаций любого профиля (должен быт определен механизм действий при контроле смывных вод), дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещённых и не совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука), дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин (в том числе вакцины против сибирской язвы), включая БЦЖ. На этапах замачивания и ультразвуковой обработки ИМН в рабочем растворе должна обеспечиваться их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит и грипп, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии. Средство должно обладать моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов. ). В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон объемом не менее 1,0 л |
| 47 | Антисептик для обработки рук 50 мл., | Средство должно представлять собой готовый к применению безспиртовой кожный антисептик в виде бесцветной или светло-жёлтой прозрачной жидкости со слабым специфическим запахом, должно содержать октенидин дигидрохлорид – 0,1%±0,02%, 2-феноксиэтанол – 2,0%±0,05%. В состав средства не должны входить спирты, ЧАС, гуанидин, отдушки, красители. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Должно быть предназначено в качестве кожного антисептика с пролонгированным действием до 3-х часов для: обработки кожи операционного, инъекционного полей пациентов, перед введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях; обработки рук хирургов в медицинских организациях; гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских организаций (в том числе в отделениях неонатологии), персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. Применение: для гигиенической обработки рук 3 мл средства - время выдержки не менее 30 сек; обработка рук хирургов двукратно по 5 мл - время выдержки 2,5 мин, время выдержки после окончания обработки операционного поля и кожи перед введением катетеров и пункцией суставов 2 минуты, обработка локтевых сгибов доноров и инъекционного поля 0,8 мл средства - время выдержки 30 секунд. В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон объемом не менее 50 мл. |
| 48 | Антисептик для обработки рук 1 литр с дозирующей помпой | Средство представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости (спрей) или слегка опалесцирующей гелеобразной массы (гель) от бесцветной до светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать 63%±2,0% н-пропанола, 0,2%±0,05% пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты. В состав средства не должны входить этиловый, изопропиловый спирты, час, гуанидин, отдушки, красители. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин- резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacterium terrae (наличие подтверждающего документа, обязательно), вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Должно быть предназначено в качестве кожного антисептика с пролонгированным действием до 3-х часов для: обработки кожи операционного, инъекционного полей пациентов, перед введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях; обработки рук хирургов в медицинских организациях; гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских организаций (в том числе в отделениях неонатологии), персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. Применение: для гигиенической обработки рук 3 мл средства - время выдержки 30 сек; обработка рук хирургов двукратно по 5 мл - время выдержки 2,5 мин, время выдержки после окончания обработки операционного поля и кожи перед введением катетеров и пункцией суставов 2 минуты, обработка локтевых сгибов доноров и инъекционного поля 0,8 мл средства - время выдержки 30 секунд. В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон объемом не менее 1,0 л. |
| 49 | Антисептик для обработки рук 730 мл с дозирующей помпой | Средство представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости (спрей) или слегка опалесцирующей гелеобразной массы (гель) от бесцветной до светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать 63%±2,0% н-пропанола, 0,2%±0,05% пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты. В состав средства не должны входить этиловый, изопропиловый спирты, час, гуанидин, отдушки, красители. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин- резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacterium terrae (наличие подтверждающего документа, обязательно), вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Должно быть предназначено в качестве кожного антисептика с пролонгированным действием до 3-х часов для: обработки кожи операционного, инъекционного полей пациентов, перед введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях; обработки рук хирургов в медицинских организациях; гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских организаций (в том числе в отделениях неонатологии), персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. Применение: для гигиенической обработки рук 3 мл средства - время выдержки 30 сек; обработка рук хирургов двукратно по 5 мл - время выдержки 2,5 мин, время выдержки после окончания обработки операционного поля и кожи перед введением катетеров и пункцией суставов 2 минуты, обработка локтевых сгибов доноров и инъекционного поля 0,8 мл средства - время выдержки 30 секунд. В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон типа D750/CP-AA1000, номинальным объемом 720±10 mL, по своей форме близкого к рассеченному в наиболее узком месте однополостному гиперболоиду вращения, высотой 210 мм с диаметром основания Ø96 мм и диаметром в наиболее узкой части Ø52 мм, имеющего в узкой части выступающую резьбовую горловину Ø16 мм, высотой 19 мм, на которую закреплен механический мембранный дозатор типа airless. |
| 50 | "Антисептическое мыло в виде жидкого, бесцветного раствора для мытья рук медицинского персонала перед обработкой антисептиком, для гигиенической обработки рук до и после проведения медицинских манипуляций работниками различных ЛПО Флаконы 1л (с помпой)" | Средство представляет собой готовый к применению раствор (дезинфицирующее мыло) в виде однородной прозрачной или слегка опалесцирующей гелеобразной массы без механических примесей от бесцветного до светло-жёлтого цвета. В состав средства должно входить: 0,5%±0,05% дидецилдиметиламмония хлорид. Водородный показатель (рН) 10 % водного раствора средства 5,0 – 8,5, лимонная кислота моногидрат, глицерин. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку. В состав средства не должны входить лауретсульфат натрия, глутаровый альдегид, триклозан, феноксиэтанол, хлоргексидинбиглюконат, натрия хлорид, отдушки, красители. Должно быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; гигиенической обработки рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками медицинских организаций, для санитарной обработки кожных покровов (гигиенический душ) медицинского персонала и пациентов в медицинских организациях. Применение: для гигиенической обработки рук- 3 мл средства, время обработки 1 мин; мытье рук - 3-5 мл, время обработки 2 мин. средства. В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон объемом не менее 1,0 л в таре эйрлесс. |
| 51 | Готовые к применению дезинфицирующие салфетки для противомикробной обработки ограниченных участков кожи, а также для дезинфекции поверхностей. | Моющие и дезинфицирующие салфетки изготовлены из 100% вискозного материала. Размер салфетки 180 х 200 (мм). Пропиточный состав салфеток представляет собой прозрачную жидкость без отдушки. В качестве действующих веществ содержит дидецилдиметиламмоний хлорид, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, комплекс ПАВ, а также вспомогательные и функциональные компоненты; рН состава - 6,0. Стандартная упаковка салфеток – пакет “Флоу-пак” с отрывающейся (для извлечения салфеток) и герметично закрывающейся крышкой, содержащий 100 салфеток. Срок годности салфеток - 3 года со дня изготовления, при условии хранения в невскрытой упаковке производителя; 90 дней - после вскрытия упаковки, при условии хранения в герметично закрываемой упаковке. |
| 52 | " Хлорсодержащие таблетки." №375 | СТ РК 2827-2016 Дезинфектант широкого спектра действия. Средство должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин 2,0%±0,3%, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 97,8%±0,5%, рН – 5,0-7,0. Средство должно выпускаться в виде таблеток весом 2,66±0,04 г, выделяющие при растворении в воде от 1,35 до 1,65 г активного хлора, ,массовая доля активного хлора от 53% до 58,8 % . Срок годности рабочих растворов - 9 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Необходимо предоставить подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным (противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755 или Mycobacterium avium АТСС 15769-Необходимо предоставить подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода), вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Назначение: для профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья, уборочного инвентаря в медицинских организациях любого профиля, проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого профиля, дезинфекции мусорных баков и мусоросборников, дезинфекции питьевой воды и емкостей для воды, дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин (в том числе вакцины против сибирской язвы), включая БЦЖ. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата должно быть можно добавлять моющие средства, разрешенные для применения в медицинских учреждениях, при этом антимикробная активность не должна снижаться. Для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов в рабочие растворы средства должно быть возможно добавлять 0,5% моющих средств. Водные растворы не должны портить обрабатываемые поверхности, должны обладать отбеливающим эффектом, существенно не изменяя цвет тканей. Банка должна содержать не менее 375 порций (таблеток). В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 53 | Дезинфицирующее средство для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки 0,75л. Флакон с тригерром- распылителем | Средство должно представлять собой бесцветную жидкость (готовый раствор) с характерным запахом спирта. В качестве действующих веществ должно содержать н-пропанол - 53%±2%, дидецилдиметиламмония хлорид - 0,2%±0,02%. В состав средства не должны входить изопропиловый и этиловый спирты, перекись водорода, триамин, гуанидин, отдушки, красители. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза (в том числе на Mycobacterium terrae-человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Назначение:для дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования, ковриков при бактериальных, вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях в медицинских организациях любого профиля, (включая детские отделения и отделения неонатологии), для экстренной дезинфекции поверхностей. ПДК в воздухе рабочей зоны: для н-пропанола - 10 мг/м3 (3 класс опасности); для дидецилдиметиламмония хлорида – 1 мг/м3 (2 класс опасности). Максимально допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять не более 1/10 от общей площади помещения. Смывание средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Должна проводится однократная обработка способами протирания и орошения. Режимы дезинфекции объектов способом протирания и орошения: соматические отделения, хирургические, стоматологические, гинекологические отделения, процедурные кабинеты, лаборатории, санитарный транспорт - 5 минут; кожно-венерологические, туберкулезные отделения, пенитенциарные учреждения - 15 минут. Срок годности средства -5 лет. В соответствии с п.п.2, п 2, статья 21, глава 4, Закона о государственных закупках, в конкурсной заявке должны быть документы, подтверждающие соответствие поставляемому товару требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Флакон 750 мл с тригерром- распылителем |
| 54 | Комплект Рулон сухих салфеток | Рулон салфеток представляет собой рулонные полотенца, из нетканого материала, изготовленные из нетканого материала на ведра (соты), (состав: 30% вискоза, 70% полиэфир), разделенное перфорированной линией на отдельные полотенца. Обладают высокой прочностью, при использовании не рвутся. Легко отрываются по линии перфорации. Салфетки при использовании не оставляют ворса, обладают хорошей впитываемостью, мягкостью и эластичностью. Изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов. Безопасны для людей и окружающей среды. Размер салфеток (полотенец)- 110 х 300 мм. Количество салфеток в рулоне- 119 шт. Плотность материала сухих салфеток – 45 гр./кв.м. Рулон салфеток упакован в пленку ПЭ80, 92 |
| 55 | Многоразовый контейнер для салфеток | Емкость-диспенсер цилиндрической формы с центральной вытяжкой. из пластика белого цвета, устойчивого к воздействию действующих веществ, входящих в состав дезинфицирующих средств. Ведро имеет пластиковую ручку и крышку красного цвета. Объем емкости -3 литра. Высота не менее– 140±5 мм. |

К закупаемым изделиям медицинского назначения предъявляются следующие требования:

1) изделия медицинского назначения,  должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан изделий медицинского назначения в особом порядке;

2) изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, установку, наладку и запуск приборов осуществляет поставщик.