Приложение 2

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** |
| 1 | Пробирки вакуумные не менее 5 мл 13х100 мм, с наполнителем | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки белого цвета, кольцо желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука.  - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой.  - На внутренней стенке пробирки – сухой мелкодисперсный антикоагулянт – К2ЭДТА.  - На дне пробирки – разделительный гель – олефинолигомер.  - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.  - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘K2E K2EDTA Sep’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения.  - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C.  - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм |
| 2 | Игла-бабочка двустор.для забора крови не менее 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой | Игла-бабочка система однократного применения с защитным механизмом для взятия крови из труднодоступных вен (у ребенка для ПЦР,ИФА), размер 23G, 0.75, 7 (0,6\*19мм, длина катетера 178 мм), с присоединенным люер –адаптером в комплекте, голубые «крылышки»- подходят для детей. |

К закупаемым изделиям медицинского назначения предъявляются следующие требования:

1) изделия медицинского назначения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с [Кодексом](http://online.zakon.kz/?m=ShowLink&id=1001174830) и порядком государственной регистрации изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан изделий медицинского назначения в особом порядке;

2) изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям [Кодекса](http://online.zakon.kz/?m=ShowLink&id=1001174830) и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, установку, наладку и запуск приборов осуществляет поставщик.