## Лист1
| Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений | [13 empty] | Приложение 1
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год
к объявлению от 09 июня 2023 года
| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Количество наборов | Цена, тг | Сумма | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Наименование заказчика,место поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови человека. | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антителе кTrepnema pallidum (стрипированный) | набор на 192 определения | 12 | 53600 | 643200 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
2 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом антител к кардиолипину в реакции преципитации | Набор реагентов для проведения микрореакции для КГН | набор на 400 определений | 4 | 37800 | 151200 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
3 | Бумага фильтровальная средней фильтрации, ГОСТ 12026-76, размер20х20±1,0см | Расходный материал | кг | 15 | 8000 | 120000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
4 | Предметные стекла (25х75х2 мм) | Расходный материал для одноразового применения | шт | 1500 | 54 | 81000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
5 | ИФА -АНТИ-HCV | Тест-система для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови), адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови при проведении дозорного эпиднадзора | Набор на 192 определенийКП на след неделе | 4 | 36500 | 146000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
6 | HIV early detect Determine | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ- 1 и 2 типов (ВИЧ-1,ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека | набора на 100 шт | 4 | 159000 | 636000 | [6 empty] | в течение 2023 года согласно заявки заказчика | DDP пункт назначения | ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции"
1777400