Техникалық сипаттама 2023 жыл

| № | Атауы | Техникалық сипаттамалары | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "EVOLIS" ИФТ анализаторына арналған кеңестер 300 мкл | Evolis ИФА-анализаторына арналған шығын материалдары (1 қаптамада -17280 данадан кем емес). Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 (Он алты) күнтізбелік күн ішінде. | орау | 3 |
| 2 | Иммундық талдау жүйесі сынама қағаз (100 дана/уп) | Иммуноанализ жүйесі АвтоДельфия: АИТВ-дан туылған балаларға арналған құрғақ тамшы қан алу үшін PerkinElmer 226prs(Wallac Oy,Финляндия) сынама қағазы(100 дана/уп).аналар, ККК. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 (Он алты) күнтізбелік күн ішінде. | дана | 497 |

Технические спецификации

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники для ИФА анализатора "EVOLIS" 300мкл | Расходные материалы для ИФА-анализатора Evolis (в 1упаковке не менее -17280 штук). Срок поставки в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания договора. | уп | 3 |
| 2 | Система для иммуноанализа бумага для проб | Система для иммуноанализа Авто Дельфия: Бумага для проб (не менее 100шт/уп), PerkinElmer 226PRS(Wallac Oy,Финляндия). Для забора крови методом сухой капли, для детей рожденных от ВИЧ инф.матерей, СКК. Срок поставки в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания договора. | шт | 497 |